一般廃棄物処理施設の技術上の基準（構造基準）

共　　通

| 施行規則第４条 | 技術上の基準の内容（条文による） | 設置計画の内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １号 | 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。 |  |  |
| ２号 | 削 除 |  | － |
| ３号 | ごみ、ごみの処理に伴い生ずる排ガス 及び排水等による腐食を防止するために 必要な措置が講じられていること。 |  |  |
| ４号 | ごみの飛散及び悪臭の発散を防止する ために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。 |  |  |
| ５号 | 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の 生活環境を損なわないものであること。 |  |  |
| ６号 | ごみの保有水及びごみの処理に伴い生ずる汚水又は廃液が、漏れ出し、及び地下に浸透しない構造のものであること。 |  |  |
| １５号 | 施設から排水を放流する場合は、その 水質を生活環境保全上の支障が生じない ものとするために必要な排水処理設備が 設けられていること。 |  |  |

（焼却（ガス化改質、電気炉等を除く）－１）

| 施行規則第４条 | 技術上の基準の内容（条文による） | 設置計画の内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ７号 | 次の要件を備えていること。 |  |  |
| ７号イ | 外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的に ごみを焼却室に投入することができる供給装置が設けられていること。ただし、環境大臣が定める 焼却施設※にあっては、この限りでない。 |  |  |
| ７号ロ | 次の要件を備えた燃焼室が設けられている こと。 |  |  |
|  | （１）燃焼ガスの温度が摂氏８００度以上の状態でごみを焼却することができるものであること。 |  |  |
|  | （２）燃焼ガスが、摂氏８００度以上の温度を保ち つつ、２秒以上滞留できるものであること。 |  |  |
|  | （３）外気と遮断されたものであること。 |  |  |
|  | （４）燃焼ガスの温度を速やかに摂氏８００度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。 |  |  |
|  | （５）燃焼に必要な量の空気を供給できる設備 （供給空気量を調節する機能を有するものに 限る。）が設けられていること。 |  |  |
| ７号ハ | 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられている こと。 |  |  |
| ７号ニ | 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる冷却 設備が設けられていること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる場合にあっては、 この限りでない。 |  |  |
| ７号ホ | 集じん器に流入する燃焼ガスの温度（ニのただし書の場合にあっては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度）を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  |
| ７号ヘ | 焼却施設の煙突から排出される排ガスによる 生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備（ばいじんを除去する 高度の機能を有するものに限る。）が設けられていること。 |  |  |
| ７号ト | 焼却施設の煙突から排出される排ガス中の 一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  |

（参考）　※：「７号イ」中の環境大臣の定める焼却施設　（平成９年９月３日　厚告１８７）

１．ガス化燃焼方式により廃棄物を焼却する焼却施設

２．１時間当たりの処理能力が２トン未満の焼却施設

（焼却（ガス化改質、電気炉等を除く）－２）

| 施行規則第４条 | 技術上の基準の内容（条文による） | 設置計画の内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ７号チ | ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留する ことができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。ただし、当該施設において生じた ばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合は、この限りでない。 |  |  |
| ７号リ | 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。 |  |  |
|  | （１）ばいじん又は焼却灰が飛散し、及び流出しない構造のものであること。 |  |  |
|  | （２）ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあっては、次の要件を備えていること。 |  |  |
|  | （イ）ばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上にすることができるものであること。 |  |  |
|  | （ロ）溶融に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。 |  |  |
|  | （３）ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあっては、次の要件を備えていること。 |  |  |
|  | （イ）焼成炉中の温度が摂氏１０００度以上の状態でばいじん又は焼却灰を焼成することができるものであること。 |  |  |
|  | （ロ）焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、 記録するための装置が設けられていること。 |  |  |
|  | （ハ）焼成に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。 |  |  |
|  | （４）ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあっては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合することができる混錬装置が設けられている こと。 |  |  |
| ７号ヌ | 固形燃料（廃棄物を原材料として成形された燃料をいう。）を受け入れる場合にあては、固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講じた受入設備が設けられていること。 |  |  |
| ７号ル | 固形燃料を保管する場合にあっては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |
|  | （１）固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。 |  |  |

（焼却（ガス化改質、電気炉等を除く）－３）

| 施行規則第４条 | 技術上の基準の内容（条文による） | 設置計画の内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （２）常時換気することができる構造であること。 |  |  |
|  | （３）散水装置、消火栓その他の消火設備が設けられていること。 |  |  |
| ７号ヲ | 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合（カに掲げる場合を除く。）にあっては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |
|  | （１）保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  |
|  | （２）異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、固形燃料を速やかに取り出すことができる構造であること又は不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。 |  |  |
| ７号ワ | 固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であって、当該保管の期間が７日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、１日当たりの処理能力に相当する数量に７を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |
|  | （１）固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。 |  |  |
|  | （２）保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  |
| ７号カ | 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であって、当該保管の期間が７日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、１日当たりの処理能力に相当する数量に７を乗じて得られる数量を超えるときは、ルの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |
|  | （１）固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。 |  |  |
|  | （２）固形燃料の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置が講じられていること。 |  |  |

（焼却（ガス化改質、電気炉等を除く）－４）

| 施行規則第４条 | 技術上の基準の内容（条文による） | 設置計画の内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （３）固形燃料を連続的に保管設備に搬入する場合は、固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。ただし、他の保管設備に置いて保管していた固形燃料を搬入する場合にあっては、この限りでない。 |  |  |
|  | （４）保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  |
|  | （５）異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。 |  |  |

（焼却（ガス化改質）－１）

| 施行規則第４条 | 技術上の基準の内容（条文による） | 設置計画の内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ８号イ | ガス化改質方式の焼却施設にあっては、前号チからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。 |  |  |
|  | （１）次の要件を備えたガス化設備が設けられていること。 |  |  |
|  | （イ）ガス化設備内をごみのガス化に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる加熱装置が設けられていること。 |  |  |
|  | （ロ）外気と遮断されていること。 |  |  |
|  | （２）次の要件を備えた改質設備が設けられていること。 |  |  |
|  | （イ）ごみのガス化によって得られたガスの改質に必要な温度と滞留時間を適正に保つことができるものであること。 |  |  |
|  | （ロ）外気と遮断されたものであること。 |  |  |
|  | （ハ）爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。 |  |  |
|  | （３）改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  |
|  | （４）改質設備に流入する改質ガス（改質設備において改質されたガスをいう。）の温度をおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りでない。 |  |  |
|  | （５）除去装置に流入する改質ガスの温度（（４）のただし書の場合にあては、除去設備内で冷却された改質ガスの温度）を連続的に記録し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  |
|  | （６）改質ガス中の硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素を除去することができる除去設備が設けられていること。 |  |  |
| ７号チ | ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留する ことができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。ただし、当該施設において生じた ばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合は、この限りでない。 |  |  |

（焼却（ガス化改質）－２）

| 施行規則第４条 | 技術上の基準の内容（条文による） | 設置計画の内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ７号リ | 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。 |  |  |
|  | （１）ばいじん又は焼却灰が飛散し、及び流出しない構造のものであること。 |  |  |
|  | （２）ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあっては、次の要件を備えていること。 |  |  |
|  | （イ）ばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上にすることができるものであること。 |  |  |
|  | （ロ）溶融に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。 |  |  |
|  | （３）ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあっては、次の要件を備えていること。 |  |  |
|  | （イ）焼成炉中の温度が摂氏１０００度以上の状態でばいじん又は焼却灰を焼成することができるものであること。 |  |  |
|  | （ロ）焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、 記録するための装置が設けられていること。 |  |  |
|  | （ハ）焼成に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。 |  |  |
|  | （４）ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあっては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合することができる混錬装置が設けられている こと。 |  |  |
| ７号ヌ | 固形燃料（廃棄物を原材料として成形された燃料をいう。）を受け入れる場合にあては、固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講じた受入設備が設けられていること。 |  |  |
| ７号ル | 固形燃料を保管する場合にあっては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |
|  | （１）固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。 |  |  |
|  | （２）常時換気することができる構造であること。 |  |  |
|  | （３）散水装置、消火栓その他の消火設備が設けられていること。 |  |  |

（焼却（ガス化改質）－３）

| 施行規則第４条 | 技術上の基準の内容（条文による） | 設置計画の内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ７号ヲ | 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合（カに掲げる場合を除く。）にあっては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |
|  | （１）保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  |
|  | （２）異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、固形燃料を速やかに取り出すことができる構造であること又は不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。 |  |  |
| ７号ワ | 固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であって、当該保管の期間が７日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、１日当たりの処理能力に相当する数量に７を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |
|  | （１）固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。 |  |  |
|  | （２）保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  |
| ７号カ | 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であって、当該保管の期間が７日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、１日当たりの処理能力に相当する数量に７を乗じて得られる数量を超えるときは、ルの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |
|  | （１）固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。 |  |  |
|  | （２）固形燃料の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置が講じられていること。 |  |  |
|  | （３）固形燃料を連続的に保管設備に搬入する場合は、固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。ただし、他の保管設備に置いて保管していた固形燃料を搬入する場合にあっては、この限りでない。 |  |  |

（焼却（ガス化改質）－４）

| 施行規則第４条 | 技術上の基準の内容（条文による） | 設置計画の内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （４）保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  |
|  | （５）異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。 |  |  |

（焼却（電気炉等）－１）

| 施行規則第４条 | 技術上の基準の内容（条文による） | 設置計画の内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ８号ロ | 電気炉等を用いた焼却施設にあっては、前号ヘ及びリからチまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。 |  |  |
|  | （１）廃棄物を焼却し、及び溶鋼（銅の一次精錬の用に供する転炉又は溶解炉を用いた焼却施設にあっては溶体、亜鉛の第一次精錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却施設にあっては焼鉱とする。）を得るために必要な炉内の温度を適正に保つことができるものであること。 |  |  |
|  | （２）炉内で発生したガスが炉外へ漏れないものであること。 |  |  |
|  | （３）廃棄物の焼却に伴い得られた溶鋼の炉内又は炉の出口における温度を定期的に測定できるものであること。 |  |  |
|  | （４）集じん器に流入するガスの温度（（５）のただし書の場合にあっては、集じん器内で冷却されたガスの温度）を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  |
|  | （５）製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあっては、集じん器に流入するガスの温度をおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内でガスの温度を速やかにおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りでない。 |  |  |
| ７号ヘ | 焼却施設の煙突から排出される排ガスによる 生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備（ばいじんを除去する 高度の機能を有するものに限る。）が設けられていること。 |  |  |
| ７号リ | 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。 |  |  |
|  | （１）ばいじん又は焼却灰が飛散し、及び流出しない構造のものであること。 |  |  |
|  | （２）ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあっては、次の要件を備えていること。 |  |  |
|  | （イ）ばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上にすることができるものであること。 |  |  |
|  | （ロ）溶融に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。 |  |  |
|  | （３）ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあっては、次の要件を備えていること。 |  |  |

（焼却（電気炉等）－２）

| 施行規則第４条 | 技術上の基準の内容（条文による） | 設置計画の内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （イ）焼成炉中の温度が摂氏１０００度以上の状態でばいじん又は焼却灰を焼成することができるものであること。 |  |  |
|  | （ロ）焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、 記録するための装置が設けられていること。 |  |  |
|  | （ハ）焼成に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。 |  |  |
|  | （４）ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあっては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合することができる混錬装置が設けられている こと。 |  |  |
| ７号ヌ | 固形燃料（廃棄物を原材料として成形された燃料をいう。）を受け入れる場合にあては、固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講じた受入設備が設けられていること。 |  |  |
| ７号ル | 固形燃料を保管する場合にあっては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |
|  | （１）固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。 |  |  |
|  | （２）常時換気することができる構造であること。 |  |  |
|  | （３）散水装置、消火栓その他の消火設備が設けられていること。 |  |  |
| ７号ヲ | 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合（カに掲げる場合を除く。）にあっては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |
|  | （１）保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  |
|  | （２）異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、固形燃料を速やかに取り出すことができる構造であること又は不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。 |  |  |

（焼却（電気炉等）－３）

| 施行規則第４条 | 技術上の基準の内容（条文による） | 設置計画の内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ７号ワ | 固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であって、当該保管の期間が７日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、１日当たりの処理能力に相当する数量に７を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |
|  | （１）固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。 |  |  |
|  | （２）保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  |
| ７号カ | 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であって、当該保管の期間が７日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、１日当たりの処理能力に相当する数量に７を乗じて得られる数量を超えるときは、ルの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |
|  | （１）固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。 |  |  |
|  | （２）固形燃料の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置が講じられていること。 |  |  |
|  | （３）固形燃料を連続的に保管設備に搬入する場合は、固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。ただし、他の保管設備に置いて保管していた固形燃料を搬入する場合にあっては、この限りでない。 |  |  |
| ７号チ | ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留する ことができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。ただし、当該施設において生じた ばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合は、この限りでない。 |  |  |

（ばいじん又は焼却灰の処理施設）

| 施行規則第４条 | 技術上の基準の内容（条文による） | 設置計画の内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ９号 | 第７号リの規定の例によること。 |  |  |
| ７号リ | 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。 |  |  |
|  | （１）ばいじん又は焼却灰が飛散し、及び流出しない構造のものであること。 |  |  |
|  | （２）ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあっては、次の要件を備えていること。 |  |  |
|  | （イ）ばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上にすることができるものであること。 |  |  |
|  | （ロ）溶融に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。 |  |  |
|  | （３）ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあっては、次の要件を備えていること。 |  |  |

（高速堆肥化）

| 施行規則第４条 | 技術上の基準の内容（条文による） | 設置計画の内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １０号 | 発酵槽内の温度及び空気量を調節する ことができる装置が設けられていること。 |  |  |

（破砕）

| 施行規則第４条 | 技術上の基準の内容（条文による） | 設置計画の内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １１号 | 破砕施設にあっては、次の要件を備えていること。 |  |  |
| １１号イ | 投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。 |  |  |
| １１号ロ | 破砕によって生ずる粉じんの周囲への 飛散を防止するために必要な集じん器、 散水装置等が設けられていること。 |  |  |
| １１号ハ | 爆発による被害を防止するために必要な防爆設備又は爆風逃がし口の設置その他 必要な措置が講じられていること。 |  |  |

（ごみ運搬用パイプライン施設）

| 施行規則第４条 | 技術上の基準の内容（条文による） | 設置計画の内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １２号 | 次の要件を備えていること。 |  |  |
| １２号イ | 運搬によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器等が設けられていること。 |  |  |
| １２号ロ | 管路の点検補修のための設備が設けられていること。 |  |  |
| １２号ハ | 十分な容量を持つ貯留設備が設けられていること。 |  |  |

選別施設

| 施行規則第４条 | 技術上の基準の内容（条文による） | 設置計画の内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １３号 | 次の要件を備えていること。 |  |  |
| １３号イ | 再生の対象とする廃棄物を容易に選別 できるものであること。 |  |  |
| １３号ロ | 選別によって生ずる粉じんの周囲への 飛散を防止するために必要な集じん器、 散水装置等が設けられていること。 |  |  |

（固形燃料化施設－１）

| 施行規則第４条 | 技術上の基準の内容（条文による） | 設置計画の内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １４号 | 次の要件を備えていること。 |  |  |
| １４号イ | 次の要件を備えた破砕設備が設けられていること。 |  |  |
|  | （１）投入する廃棄物に破砕及び固形燃料化に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。 |  |  |
|  | （２）破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん機、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。 |  |  |
|  | （３）爆発による被害を防止するために必要な防爆装置又は爆風逃がし口の設置その他必要な措置が講じられていること。 |  |  |
| １４号ロ | 固形燃料化の対象とする廃棄物を容易に選別できる選別設備が設けられていること。 |  |  |
| １４号ハ | 外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的に廃棄物を乾燥室に投入することができる供給設備が設けられていること。 |  |  |
| １４号ニ | 次の要件を備えた乾燥室が設けられて いること。 |  |  |
|  | （１）次の要件を備えた乾燥室が設けられていること。 |  |  |
|  | （イ）乾燥室内を廃棄物の乾燥に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる加熱装置が設けられていること。 |  |  |
|  | （ロ）外気と遮断されたものであること。 |  |  |
|  | （２）乾燥室の出口における温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  |
|  | （３）乾燥させた廃棄物の乾燥状態を連続的に監視するための装置が設けられていること。 |  |  |
| １４号ホ | 排気口又は排気筒から排出される排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が 設けられていること。 |  |  |

（固形燃料化施設－２）

| 施行規則第４条 | 技術上の基準の内容（条文による） | 設置計画の内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １４号ヘ | 廃棄物に薬剤を添加する場合にあっては、廃棄物と薬剤とを十分に混合することができる薬剤添加設備が設けられていること。 |  |  |
| １４号ト | 定量ずつ連続的に廃棄物を成形設備に投入することができる供給装置が設けられていること。 |  |  |
| １４号チ | 次の要件を備えた成形設備が設けられていること。 |  |  |
|  | （１）固形燃料として必要な大きさ、形状及び硬さに成形できるものであること。 |  |  |
|  | （２）成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。 |  |  |
| １４号リ | 次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。 |  |  |
|  | （１）固形燃料の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却できるものであること。 |  |  |
|  | （２）冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定するための装置が設けられていること。 |  |  |
|  | （３）冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。 |  |  |
| １４号ヌ | 固形燃料の保管設備を設ける場合には、第７号ルからカまでの規定の例によること。 |  |  |
| ７号ル | 固形燃料を保管する場合にあっては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |
|  | （１）固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。 |  |  |
|  | （２）常時換気することができる構造であること。 |  |  |
|  | （３）散水装置、消火栓その他の消火設備が設けられていること。 |  |  |
| ７号ヲ | 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合（カに掲げる場合を除く。）にあっては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |
|  | （１）保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  |

（固形燃料化施設－３）

| 施行規則第４条 | 技術上の基準の内容（条文による） | 設置計画の内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （２）異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、固形燃料を速やかに取り出すことができる構造であること又は不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。 |  |  |
| ７号ワ | 固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であって、当該保管の期間が７日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、１日当たりの固形燃料の製造能力に相当する数量に７を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |
|  | （１）固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。 |  |  |
|  | （２）保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。 |  |  |
| ７号カ | 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であって、当該保管の期間が７日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、１日当たりの固形燃料の製造能力に相当する数量に７を乗じて得られる数量を超えるときは、ルの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 |  |  |
|  | （１）固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。 |  |  |
|  | （２）固形燃料の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置が講じられていること。 |  |  |
|  | （３）固形燃料を連続的に保管設備に搬入する場合は、固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。ただし、他の保管設備に置いて保管していた固形燃料を搬入する場合にあっては、この限りでない。 |  |  |

（し尿処理施設－１）

| 施行規則第４条 第２項 | 技術上の基準の内容（条文による） | 設置計画の内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | し尿処理施設の技術上の基準は、前項第一号から第六号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。 |  |  |
| １号 | 次の要件を備えた受入設備が設けられていること。 |  |  |
| １号イ | 受入口は、し尿の受入れに際し、し尿が飛散し、及び流出しない構造のものであること。 |  |  |
| １号ロ | 受け入れたし尿中の異物等を除去できる受入槽、スクリーン等が設けられていること。 |  |  |
| ２号 | 次の要件を備えた貯留設備が設けられていること。 |  |  |
| ２号イ | 消化槽等へのし尿の供給に必要な容量のものであること。 |  |  |
| ２号ロ | 貯留槽内のし尿量を監視できる装置が設けられていること。 |  |  |
| ２号ハ | スカムの発生を防止することができる装置が設けられていること。 |  |  |
| ２号ニ | 貯留する浄化槽に係る汚泥のし尿に対する比率が著しく変動するおそれがある場合にあつては、当該比率の変動に対応できるものであること。 |  |  |
| ３号 | 嫌気性消化処理設備は、次の要件を備えていること。 |  |  |
| ３号イ | し尿の嫌気性消化を行うことができる十分な容量のものであること。 |  |  |
| ３号ロ | 嫌気性消化を促進することができるかくはん装置及びスカムの発生を防止することができる装置が設けられていること。 |  |  |
| ３号ハ | 発生ガスの脱硫装置並びに脱硫後のガスの貯留タンク及び燃焼装置が設けられていること。 |  |  |
| ４号 | 好気性消化処理設備は、次の要件を備えていること。 |  |  |
| ４号イ | し尿の好気性消化を行うことができる十分な容量のものであること。 |  |  |
| ４号ロ | 定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。 |  |  |

（し尿処理施設－２）

| 施行規則第４条 第２項 | 技術上の基準の内容（条文による） | 設置計画の内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ４号ハ | 好気性消化槽内のし尿のかくはん及び好気性消化に必要な空気量を供給することができるばつ気装置が設けられていること。 |  |  |
| ５号 | 湿式酸化処理設備は、次の要件を備えていること。 |  |  |
| ５号イ | し尿の湿式酸化処理を行うことができる十分な容量のものであること。 |  |  |
| ５号ロ | 定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。 |  |  |
| ５号ハ | 昇圧ポンプは、し尿を反応塔内に圧入するのに必要な加圧ができるものであること。 |  |  |
| ５号ニ | 空気圧縮機又は熱交換器は、し尿の湿式酸化に必要な空気量又は熱量を供給できるものであること。 |  |  |
| ６号 | 活性汚泥法処理設備は、次の要件を備えていること。 |  |  |
| ６号イ | 脱離液、希釈水及び返送汚泥を混合する調整槽が設けられていること。 |  |  |
| ６号ロ | ばつ気槽は、流入汚水量に応じた十分な容量のものであること。 |  |  |
| ６号ハ | ばつ気槽内の汚水のかくはん及びばつ気に必要な空気量の供給ができるばつ気装置が設けられていること。 |  |  |
| ６号ニ | ばつ気槽からの流入汚水量に応じた十分な容量の沈殿槽が設けられていること。 |  |  |
| ６号ホ | 汚泥返送装置は、ばつ気槽の混合液浮遊物質濃度を適正に保持することができるものであること。 |  |  |
| ７号 | 生物学的脱窒素処理設備は、次の要件を備えていること。 |  |  |
| ７号イ | し尿の脱窒素及び硝化を行うことができる十分な容量のものであること。 |  |  |
| ７号ロ | 定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。 |  |  |
| ７号ハ | 脱窒素槽内のし尿のかくはんができる装置が設けられていること。 |  |  |

（し尿処理施設－３）

| 施行規則第４条 第２項 | 技術上の基準の内容（条文による） | 設置計画の内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ７号ニ | 硝化槽内のし尿のかくはん及び硝化に必要な量の空気の供給を行うことができるばつ気装置が設けられていること。 |  |  |
| ７号ホ | 汚泥返送装置は、脱窒素槽及び硝化槽内の混合液浮遊物質濃度を適正に保持することができるものであること。 |  |  |
| ７号ヘ | 流入汚水量に対応して固液の分離ができる能力を有する装置が設けられていること。 |  |  |
| ８号 | 浄化槽に係る汚泥を専用に処理する設備は、固液の分離ができる能力を有する装置が設けられていること。 |  |  |
| ９号 | 放流水の消毒設備が設けられていること。 |  |  |
| １０号 | 放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値を一リットルにつき二十ミリグラム以下に、浮遊物質量の日間平均値を一リットルにつき七十ミリグラム以下に、大腸菌群数の日間平均値を一立方センチメートルにつき三千個以下にすることができるほか、当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないようにすることができるものであること。 |  |  |