（様式　ａ－３－２）〈１／７〉

技術上の基準に対応する事項（コンビ則）

| 規 則 | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資料名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ｺﾝビ則 ５条 |  |  |  |  |
| 第１項 製造施設の位置、構造及び設備の技術上の基準（特定液化石油ガススタンド、天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。） |  |  |  |  |
| 1 号 | 境界線・警戒標（事業所） |  |  |  |
| 2 号 3 号 | 保安距離（可燃性ガスの製造施 設 | 50m又はＸ＝（係数）３√Ｋ・Ｗ＝ ｍ （保安物件（ ）までの距離： ｍ） |  |  |
| 4 号 | 保有すべき距離（毒性ガスの製 造施設） |  |  |  |
| ｲ | ・事業所境界線までの距離 | 20ｍ以上（事業所境界線までの距離： ｍ） |  |  |
| ﾛ | ・保安距離 | 距離Ｌ＝ ｍ（保安物件（ ）までの距離： ｍ） |  |  |
| 5 号 | 保安距離（その他のガスの製造 施設） | 50ｍ以上（保安物件（ ）までの距離： ｍ） |  |  |
| 6 号 | 保安距離（告示で定める小規模 設備等） | 第１種設備距離＝ ｍ （第１種保安物件（ ）までの距離： ｍ） 第２種設備距離＝ ｍ （第２種保安物件（ ）までの距離： ｍ） |  |  |
| 7 号 | 保安のための宿直施設に対する 保安距離 | 第２種設備距離＝ ｍ（宿直施設までの距離： ｍ） |  |  |
| 8 号 | 境界線までの距離（可燃性ガ ス、毒性ガスの製造設備） | 20ｍ以上（境界線（隣接する事業所に対するもの）までの距離： ｍ） |  |  |
| 9 号 | 保安区画 | 保安区画面積（２万㎡以下）： ㎡ |  |  |
| 10号 | 区画内の高圧ガス設備の基準 |  |  |  |
| ｲ | ・隣接する保安区画内の高圧ガ ス設備に対する距離 | 30ｍ以上（隣接する保安区画内の高圧ガス設備に対する距離： ｍ） |  |  |
| ﾛ | ・燃焼熱量の数値 | 2.5ﾃﾗＪ以下（燃焼熱量の数値＝ＫＷ×4.18606×103＝ ） |  |  |
| 11号 | 設備間距離（可燃性ガスの高圧 ガス設備） | 可燃性ガスの高圧ガス設備：5ｍ以上、酸素の高圧ガス設備：10ｍ以上、 圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備：6ｍ以上 （ の高圧ガス設備までの距離： ｍ） |  |  |
| 12号 | 可燃性ガス貯槽（50.2GJ以上） と高圧ガス設備等との距離 | 30ｍ以上（ 設備との距離： ｍ） |  |  |
| 13号 | 貯槽間距離（可燃性ガス：貯蔵 能力300ｍ３ 又は 3000kg以上） | 1ｍ又は最大直径の和の1/4以上 （ 貯槽と 貯槽の距離： ｍ） |  |  |
| 14号 | 火気取扱施設との距離 （可燃性ガス、特定不活性ガスの 製造設備） | 8ｍ以上（ までの距離： ｍ） 流動防止措置等： |  |  |

（様式　ａ－３－２）〈２／７〉

| 規 則 | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資料名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ｺﾝビ則 ５条 |  |  |  |  |
| 15号 | 気密な構造（可燃性ガス、毒性 ガス、酸素のガス設備） | 機器等一覧表のとおり。 強度計算書のとおり。 |  |  |
| 16号 | ガス設備の材料 |  |  |  |
| 17号 18号 | 耐圧・気密試験（高圧ガス設備 ） |  |  |  |
| 19号 | 十分な強度（高圧ガス設備） |  |  |  |
| 20号 | 温度計、常用温度の範囲内に戻 す措置（高圧ガス設備） | 温度計一覧表のとおり。 |  |  |
| 21号 | 圧力計、安全装置（高圧ガス設 備） | 圧力計一覧表、安全弁・破裂板・逃し弁一覧表のとおり。 |  |  |
| 22号 | 安全弁等放出管開口部の位置 |  |  |  |
| 23号 | 高圧ガス設備の基礎 |  |  |  |
| 24号 | 地震の影響に対して安全な構造 （塔槽類・配管・支持構造物・ 基礎） |  |  |  |
| 25号 | 内部反応監視装置（特殊反応設 備） |  |  |  |
| 26号 | 危険な状態となることを防止す る措置（特殊反応設備） |  |  |  |
| 27号 | 速やかに遮断する措置（可燃性 ガス、毒性ガス、酸素の特殊反 応設備等） |  |  |  |
| 28号 | 緊急かつ安全に移送・処理する 措置（可燃性ガス、毒性ガスの 特殊反応設備等） |  |  |  |
| 29号 | 可燃性ガス、特定不活性ガス貯槽 の識別措置 |  |  |  |
| 31号 | 温度上昇防止措置 (可燃性ガス、毒性ガスの貯槽) |  |  |  |
| 32号 | 耐熱及び冷却上有効な措置（特 定液化石油ガスの貯槽及び支 柱） |  |  |  |
| 33号 | 液面計（液化ガス貯槽） 破損時の漏えい防止措置（可燃 性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス） |  |  |  |

（様式　ａ－３－２）〈３／７〉

| 規 則 | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資料名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ｺﾝビ則 ５条 |  |  |  |  |
| 34号 | 負圧防止措置（可燃性ガス低温 貯槽） |  |  |  |
| 35号 | 液化ガス貯槽の流出防止措置 （可燃性ｶﾞｽ:500ﾄﾝ、毒性ｶﾞｽ: 5ﾄﾝ、酸素:1000ﾄﾝ以上） |  |  |  |
| 36号 | 防液堤の内外面における設備等 の設置制限 |  |  |  |
| 37号 | 特定ＬＰＧ貯槽の地盤面下設置 |  |  |  |
| 38号 | 特定ＬＰＧ埋設貯槽の構造 |  |  |  |
| ｲ | ・貯槽室の構造 |  |  |  |
| ﾛ | ・貯槽頂部の位置 |  |  |  |
| ﾊ | ・隣接貯槽との間隔 |  |  |  |
| 39号 | 一部埋設特定ＬＰＧ貯槽の腐食 防止措置 |  |  |  |
| 40号 | 不活性ガスによる置換等 （アルシン等の製造設備） |  |  |  |
| 41号 | 配管等の接合方法（毒性ガスの ガス設備） |  |  |  |
| 42号 | 配管の二重管等（アルシン等、 その他一部の毒性ガス） |  |  |  |
| 43号 | 貯槽に取り付けた配管に設ける バルブ（可燃性ガス、毒性ガ ス、酸素の貯槽） |  |  |  |
| 44号 | 速やかに遮断する措置（可燃性 ガス、毒性ガス、酸素の液化ガ ス貯槽） |  |  |  |
| 45号 | バルブ等の操作に係る措置 |  |  |  |
| 46号 | 除害措置（アルシン等、その他 一部の毒性ガス） |  |  |  |
| 47号 | 静電気除去措置 （可燃性ガス、特定不活性ガスの 製造設備） |  |  |  |
| 48号 | 電気設備の防爆性能 （可燃性ガスの高圧ガス設備） |  |  |  |
| 49号 | インターロック機構（可燃性、 毒性ガスの製造設備、計装回 路） |  |  |  |

（様式　ａ－３－２）〈４／７〉

| 規 則 | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資料名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ｺﾝビ則 ５条 |  |  |  |  |
| 50号 | 停電等に対する措置（自動制御 装置、保安確保に必要な設備） |  |  |  |
| 51号 | 製造設備を設置する室の滞留し ない構造 （可燃性ガス、特定不活性ガス） |  |  |  |
| 52号 | 識別措置・危険標識 （毒性ガスの製造施設） |  |  |  |
| 53号 | ガス漏えい検知警報設備 （可燃性ガス、毒性ガス、特定 不活性ガスの製造施設） |  |  |  |
| 54号 | 防消火設備（可燃性ガス、毒性 ガス、酸素の製造施設） |  |  |  |
| 54号 の2 | 消火設備 （特定不活性ガスの製造施設） |  |  |  |
| 55号 | ベントスタックの高さ、位置及 びガスの放出方法 |  |  |  |
| 56号 | フレア－スタックの高さ、位 置、燃焼能力及び構造 |  |  |  |
| 58号 | 容器破裂防止措置（アセチレン の充塡場等） |  |  |  |
| 58号 の2 | 車両に固定した容器等破裂防 止措置（三フッ化窒素の充塡場等） |  |  |  |
| 59号 60号 | 障壁の設置（アセチレン､10MPa 以上の圧縮ガスの充塡場所等と 圧縮機の間） |  |  |  |
| 61号 | 計器室の基準（可燃性ガスの製 造設備） |  |  |  |
| ｲ | ・安全な位置に設置 |  |  |  |
| ﾛ | ・安全な構造 |  |  |  |
| ﾊ | ・侵入防止措置(ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ等) |  |  |  |
| 62号 | 保安用不活性ガス等の保有（可 燃性ガス、毒性ガス、酸素の事 業所） |  |  |  |
| ｲ | ・必要な数量及び圧力の窒素等 |  |  |  |
| ﾛ | ・必要な数量の水 |  |  |  |
| 63号 | 通報のための措置（事業所） |  |  |  |
| 64号 | 貯槽の沈下状況測定及び措置 |  |  |  |
| 64号 の2 | 液化石油ガス岩盤貯槽の措置 |  |  |  |

（様式　ａ－３－２）〈５／７〉

| 規 則 | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資料名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ｺﾝビ則 ５条 |  |  |  |  |
| 65号 | 容器置場・充塡容器等の基準 |  |  |  |
| ｲ | ・容器置場の明示・警戒標 |  |  |  |
| ﾛ | ・容器置場は二階建以下 （可燃性ｶガス、酸素は原則、一階建） |  |  |  |
| ﾊ | ・置場距離（毒性ガス） | 置場距離＝ ｍ（保安物件（ ）までの距離： ｍ） |  |  |
| ﾆ ﾎ | ・置場距離（毒性ガス以外） ・障壁の設置 | 第１種置場距離＝ ｍ （第１種保安物件（ ）までの距離： ｍ） 第２種置場距離＝ ｍ （第２種保安物件（ ）までの距離： ｍ） |  |  |
| ﾍ | ・充塡容器の直射日光を遮る ための措置（可燃性ｶガス、酸素） |  |  |  |
| ﾄ | ・滞留しない構造 （可燃性ガス、特定不活性ガス） |  |  |  |
| ﾁ | ・自然発火に対して安全な措置 （ジｼﾗﾝ､ ﾎｽﾌｨﾝ､ﾓﾉｼﾗﾝ） |  |  |  |
| ﾘ | ・除害措置(アルシン等、その他一部の毒性ガス) |  |  |  |
| ﾇ | ・二階建容器置場の構造 |  |  |  |
| ﾙ | ・消火設備 （可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素、三フッ化窒素） |  |  |  |

（様式　ａ－３－２）〈６／７〉

| 規 則 | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資料名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ｺﾝビ則 ５条 |  |  |  |  |
| 第２項 製造方法の技術上の基準（特定液化石油スタンド、天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。） |  |  |  |  |
| 1 号 | 製造の基準 |  |  |  |
| ｲ | ・安全弁等の止め弁の全開 |  |  |  |
| ﾛ | ・空気液化分離装置の炭化水素 の量による運転中止等の措置 |  |  |  |
| ﾊ | ・圧縮の基準 |  |  |  |
| ﾆ | ・希釈剤の添加（アセチレン） |  |  |  |
| ﾎ | ・空気圧縮機を利用したアキュ ームレータ設備の空気と石油 類等の混在しない措置 |  |  |  |
| ﾍ | ・バルブの開閉（三フッ化窒素） |  |  |  |
| 2 号 | 製造の基準（充塡） |  |  |  |
| ｲ | ・貯槽への液化ガスの充塡 |  |  |  |
| ﾛ | ・継ぎ目なし容器への充塡時 の音響検査 |  |  |  |
| ﾊ | ・車両の固定 |  |  |  |
| ﾆ | ・特定ＬＰＧの製造設備と容器 の接続部分の措置 |  |  |  |
| ﾎ | ・アセチレン充塡時の措置 |  |  |  |
| ﾍ | ・酸化エチレン充塡時の措置 |  |  |  |
| ﾄ | ・酸素、三フッ化窒素充塡時の措置 |  |  |  |
| ﾁ | ・三フッ化窒素充塡時の場所 |  |  |  |
| ﾘ | ・加熱の方法 |  |  |  |
| ﾇ | ・再充塡禁止容器への充塡 |  |  |  |
| ﾙ | ・一般複合容器等への充塡 |  |  |  |
| ｦ | ・国際相互承認容器等への充塡 |  |  |  |
| ﾜ | ・容器破損防止措置 （圧縮水素運用自動車用容器） |  |  |  |
| 3 号 | 充塡の基準 |  |  |  |
| ｲ | ・アセチレンの充塡 |  |  |  |
| ﾛ | ・シアン化水素の充塡 |  |  |  |
| ﾊ | ・シアン化水素の充塡容器へ の措置 |  |  |  |
| ﾆ | ・酸化エチレン貯槽の措置 |  |  |  |
| ﾎ | ・酸化エチレンの充塡容器へ の措置 |  |  |  |
| ﾍ | ・液化石油ガス充塡時の措置 |  |  |  |
| 4 号 | エアゾ－ルの製造の基準 |  |  |  |
| ｲ | ・毒性ガスの使用禁止 |  |  |  |
| ﾛ | ・人体使用の可燃性ガス禁止 |  |  |  |
| ﾊ | ・材料制限、耐圧性能等 |  |  |  |
| ﾆ | ・引火物等の制限 |  |  |  |
| ﾎ | ・防火上有効な措置 |  |  |  |
| ﾍ | ・作業に必要な物以外の設置制 限 |  |  |  |
| ﾄ | ・内圧、充塡量の制限 |  |  |  |
| ﾁ | ・容器転倒時の転倒台の使用 |  |  |  |
| ﾘ | ・気密性能 |  |  |  |
| ﾇ | ・注意事項の明示 |  |  |  |
| 5 号 | 製造施設の点検・異常確認時の 措置 |  |  |  |

（様式　ａ－３－２）〈７／７〉

| 規 則 | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資料名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ｺﾝビ則 ５条 |  |  |  |  |
| 6 号 | ガス設備の修理又は清掃等 |  |  |  |
| ｲ | ・作業計画、作業責任者 |  |  |  |
| ﾛ | ・ガス設備の修理時の危険防止 措置（可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス、酸素） |  |  |  |
| ﾊ | ・ガス設備開放時の危険防止措 置 |  |  |  |
| ﾆ | ・漏えい防止措置 |  |  |  |
| ﾎ | ・ガス設備の作動確認 |  |  |  |
| 7 号 | バルブに過大な力を加えない措 置 |  |  |  |
| 8 号 | 容器置場及び充塡容器等の基 準 |  |  |  |
| ｲ | ・充塡容器、残ガス容器の区分 貯蔵 |  |  |  |
| ﾛ | ・可燃性ガス、毒性ガス、特定 不活性ガス、酸素 液化石油ガスの区分貯蔵 |  |  |  |
| ﾊ | ・計量器等以外の設置制限 |  |  |  |
| ﾆ | ・火気等の禁止 （不活性ガス（特定不活性ガス を除く。）、空気を除く） |  |  |  |
| ﾎ | ・温度40℃以下に保つ措置 |  |  |  |
| ﾍ | ・温度65℃以下に保つ措置 （圧縮水素運送自動車用容器） |  |  |  |
| ﾄ | ・転落、転倒、バルブの損傷防 止措置 |  |  |  |
| ﾁ | ・置場への携帯電灯以外の持込 禁止（可燃性ガス） |  |  |  |