（様式　ａ－３－４）〈１／５〉

技術上の基準に対応する事項（移動式製造設備）

| 液 石 則 第 ９ 条 | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資 料 名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第３項 製造施設の位置、構造及び設備の技術上の基準(ＬＰ法施行規則第64条第2項の充てん設備を除く) 第１項第1号から第4号までの規定にかかわらず、LP法規則第64条第1項に規定する基準。（充てん設備を移動式製造設備と読み替え） |  |  |  |  |

| LP法規則 64条1項 １号 | 容器 | 貯蔵能力（ キログラム） |  | 添付資料No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ２号 | 耐圧試験 |  |  | 添付資料No. |
| ３号 | 気密試験 |  |  | 添付資料No. |
| ４号 | 肉厚 |  |  | 添付資料No. |
| ５号 | ポンプ・圧縮機の起動・停止スイッチは遠隔操作 |  |  | 添付資料No. |
| ６号 | ポンプ・圧縮機駆動用発電機の構造 |  |  | 添付資料No. |
| ７号 | 充てんホース （鋼線編組式ホース） |  |  | 添付資料No. |
| ８号 | 充てんホース （安全継手） |  |  | 添付資料No. |
| ９号 | 充てんホース （カップリング用液流出防止装置） |  |  | 添付資料No. |
| １０号 | 均圧ホース （鋼線編組式ホース・安全継手・脱着用カップリング） |  |  | 添付資料No. |
| １１号 | 緊急遮断装置 |  |  | 添付資料No. |
| １２号 | 緊急遮断装置の液封防止構造 |  |  | 添付資料No. |
| １３号 | 容器の液面計 |  |  | 添付資料No. |
| １４号 | 容器の温度計 |  |  | 添付資料No. |
| １５号 | 圧力計 |  |  | 添付資料No. |

（様式　ａ－３－４）〈２／５〉

技術上の基準に対応する事項（移動式製造設備）

| 液 石 則 第 ９ 条 | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資 料 名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第３項 製造施設の位置、構造及び設備の技術上の基準(ＬＰ法施行規則第64条第2項の充てん設備を除く) 第１項第1号から第4号までの規定にかかわらず、LP法規則第64条第1項に規定する基準。(充てん設備を移動式製造設備と読替え) 替え |  |  |  |  |

| １６号 | 誤発進防止装置 |  |  | 添付資料No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １７号 | 緊急停止スイッチ |  |  | 添付資料No. |

| １８号 |  | 充てん作業中にイ～ハの異常があった場合の機能・装置 （緊急遮断弁閉止、車両エンジン停止、ポンプ等の停止、警報） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | イ | 操作箱内のガス漏れ検知 |  |  | 添付資料No. |
|  | ロ | 衝突等衝撃検知 |  |  | 添付資料No. |
|  | ハ | 操作箱の扉開 |  |  | 添付資料No. |
| １９号 |  | 使用の本拠の所在地の基準（規則14条） |  |  |  |
|  | １号 | 本拠地明示、警戒標掲示 |  |  |  |
|  | ２号 | 保安距離の確保 | (1)置場面積 ㎡ (2)対象物件： ・第一種保安物件（ ） 法定必要距離： m 実際距離： m ・第二種保安物件（ ） 法定必要距離： m 実際距離： m (3)施設距離不足による障壁の必要性： 有り ・ 無し（←いずれかに○） |  | 付近図 |
|  | ３号 | 障壁 |  |  | 図面 |
|  | ５号 | 滞留しない構造 |  |  | 図面 |

（様式　ａ－３－４）〈３／５〉

技術上の基準に対応する事項（移動式製造設備）

| 液石則 第９条 |  | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資 料 名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第１項第５号 |  | 容器置場及び充塡容器等の基準（液化石油ガス保安規則６条１項３５号） |  |  |  |
|  | イ | 容器置場明示、警戒標掲示 |  |  |  |
|  | ロ | ２階建以下であること |  |  |  |
|  | ハ | 保安距離の確保 | (1)置場面積 ㎡ (2)対象物件： ・第一種保安物件（ ） 法定必要距離： m 実際距離： m ・第二種保安物件（ ） 法定必要距離： m 実際距離： m (3)施設距離不足による障壁の必要性： 有り ・ 無し（←いずれかに○） |  | 付近図 |
|  | ニ | 障壁 |  |  | 図面 |
|  | ヘ | 滞留防止構造 |  |  | 図面 |
|  | ト | ２階建容器置場の構造 |  |  |  |
|  | チ | 消火設備 |  |  |  |

備考　充てん設備の使用の本拠の所在地の付近の状況を示す図面として、車庫の構造、事業所内の他の施設との位置関係がわかるもの及び最寄りの鉄道の駅等からの道順がわかるものに第一種保安物件及び第二種保安物件からの距離関係を明記したものを添付すること。

（様式　ａ－３－４）〈４／５〉

技術上の基準に対応する事項（移動式製造設備）

| 液 石 則 第 ９ 条 | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資 料 名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第４項 製造方法の技術上の基準(ＬＰ法施行規則第64条第2項の充てん設備を除く) 第２項第1号の規定にかかわらず、LP法規則第72条第1号に規定する基準。（充てん設備を移動式製造設備と読み替え） |  |  |  |  |

| LP法施行規則 第７２条 第１号イ | 最初に充てんする場合の措置 |  |  | 添付資料No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ロ | 充てん設備外面から保安距離 |  |  | 添付資料No. |
| ハ | 充てん時、接続部分において漏えいがないこと |  |  | 添付資料No. |
| ニ | 充てんホース上を車両が通過しない措置 |  |  | 添付資料No. |
| ホ | 充てん作業中の標識掲示 |  |  | 添付資料No. |
| ヘ | 充てん作業中、駐車ブレーキ・ハザード点灯 |  |  | 添付資料No. |
| ト | 充てん作業中の車両の固定 |  |  | 添付資料No. |
| チ | 充てん作業中、液面計監視 |  |  | 添付資料No. |
| リ | カップリング用液流出防止装置取り外し、ブリーダ弁開 |  |  | 添付資料No. |
| ヌ | 充てん作業終了時、キャップ装着、ブリーダ弁閉 |  |  | 添付資料No. |
| ル | 液取入弁の常時開放 |  |  | 添付資料No. |
| ヲ | バルク容器への充てん時、安全確認 |  |  | 添付資料No. |

| ワ |  | 使用の本拠の所在地の基準（LP法施行規則16条7号） （貯蔵施設を充てん設備の使用の本拠の所在地に読替え） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ７号 | 周囲２ｍ以内への火気等設置制限 |  |  | 添付資料No. |

（様式　ａ－３－４）〈５／５〉

技術上の基準に対応する事項（移動式製造設備）

| 液 石 則 第 ９ 条 |  | 項 目 | 対 応 事 項 | 該当 の 有無 | 資 料 名 資料番号 （図面番号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第２項第２号 |  | 容器置場及び充塡容器等の基準（液化石油ガス保安規則６条２項７号） |  |  |  |
|  | イ | ・充てん容器、残ガス容器の区 分貯蔵 |  |  |  |
|  | ロ | ・計量器等以外の設置制限 |  |  |  |
|  | ハ | ・火気等の禁止 |  |  |  |
|  | ホ | ・転落、転倒、バルブの損傷防 止措置 |  |  |  |
|  | ヘ | ・置場への携帯電燈以外の持込 禁止 |  |  |  |