様式１

１／２

千葉県防災危機管理部長　様

年度高圧ガス施設検査結果報告書

年　　月　　日

| 施 設 名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 検 査 期 日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 所属名及び報告作成者名 |  |

Ⅰ　全般的事項（貯槽に係るものを含む。）

|  | 異常の有無（有の場合は，補修等の概況） |  |  | 検査個数 | 補修等の措置数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全装置（安全弁・逃し弁） |  | （ ） |  |  |
|  |  | 安全装置 |  | （ ） |  |  |
|  |  |  |  | （ ） |  |  |
|  |  |  |  | （ ） |  |  |
|  |  |  |  | （ ） |  |  |
|  |  |  |  | （ ） |  |  |
| 導管（敷設状況，保安装置等） |  |  |  | （ ） |  |  |
|  |  |  |  | （ ） |  |  |

＊　「導管」の欄は、導管のない場合は構内配管と読み替えること。

＊　「検査個数」は、施設ごとの数とする。安全弁、圧力計、温度計、貯槽・塔槽類は外観、気密検査も含む。（　）内について、安全弁は作動検査台数、圧力計・温度計は比較校正検査台数、貯槽・塔槽類は開放検査基数とする。

Ⅱ　機器の検査結果

１　総括表：当該施設ごとの全器数について記載する。

|  | ① 貯 槽 （貯蔵を目的 とするもの） | ② 反応器 | ③ 塔 （直立円筒形で① ②以外のもの） | ④ 槽 （①②③以外 の中間槽） | ⑤ 熱交換器 （気化，凝縮等を 含む。⑥を除く） | ⑥ 加熱炉 | ⑦ 回転機 （圧縮機， ポンプ等） | ⑧ その他 （ ） | ⑨ 総 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査を実施した器数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 開放検査をした器数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 異常の認められた器数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 補修等を施した器数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

＊　「補修等」とは、溶接補修，取替え，廃棄，運転条件変更，合せ材修理等の措置を示す。

＊　「開放検査」とは、機器を開放又は分解して、内部又は外部の欠陥の有無を、非破壊検査（ＭＴ，ＰＴ等）により確認することを示す。

２／２

２補修等の一覧（溶接補修、部分取替、廃棄、運転条件変更、合わせ材補修等の措置を施した機器について記載すること。）

| （注） | ＊１ 区分の欄は次の記号で記入 Ｔ：特殊反応設備 Ａ：事業所内の重要度分類上位のもの Ｒ：前回検査時も補修したもの Ｈ：常用温度 200℃以上で水素分圧 0.1 MPa以上のもの Ｓ：貯槽 Ｎ：その他 |
| --- | --- |
|  | ＊２ 検査方法は次の記号で記入 Ｖ：内部目視 Ｔ：肉厚測定 ＭＴ：磁気探傷 ＰＴ：浸透探傷 ＥＴ：渦流探傷 ＨＴ：耐圧 ＵＴ：超音波探傷 ＲＴ：放射線透過 ＡＥ：アコ－スティックエミッション Ｘ：その他 |
|  | ＊３ 異常の内容は次の記号で記入 Ａ：割れ Ｂ：腐食減肉 Ｃ：摩耗減肉 Ｄ：溶接不良 Ｅ：材料内部欠陥 Ｆ：合せ材剥離 Ｇ：基礎又は支持構造物の不良 Ｈ：その他 |
|  | ＊４ 措置方法は次の記号で記入 Ａ：溶接補修 Ｂ：部分取替え Ｃ：廃棄 Ｄ：運転条件変更 Ｅ：合せ材補修 Ｆ：その他 |
|  | ＊ 補修等をした機器の欠陥発生状況，計算肉厚，実測肉厚，推定原因，補修方法，補修後の検査結果等を別に添付する。 |

| № | （管理番号） | 機 器 名 称 | ＊１ 区分 | 常 用 圧 力 （MPa) | 常 用 温 度 (℃) | 内部流体名 （ガス名） | （ＪＩＳ記号） | ＊２ 実施した 検査方法 | ＊３ 認められ た異常 | ＊４ 措置方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |