様式３－１（３）

重要設備機器の検査状況

| № | 機器番号 又は 管理番号 | ＊１ 重要設備機器 名称 | ＊2 区分 | 常 用 圧 力 (MPa) | 常 用 温 度 (℃) | 内部流体名 （ガス名） | 主要材料 (JIS記号） | 使用 板厚 | 必要 計算 板厚 | 定点肉厚測定値 |  | 本年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前回 | 今回 | ＊3 検査形態 | ＊4 検査方法 | 検査結果 |

各欄は次の記号で記入

＊１ 重要設備機器…　特定設備（１ｍ3以上のもの）、処理設備（ポンプ、コンプレッサー、熱交換器等）

＊２ 区分            Ｔ：特殊反応設備                    Ｒ：前回検査時に補修を施したもの                      Ｓ：貯槽

Ａ：事業所内重要度分類上位のもの    Ｈ：常用温度 200℃以上で水素分圧 0.1MPa 以上のもの    Ｎ：その他

＊３ 検査形態        １  停止中検査      ２  運転中検査

＊４ 検査方法        Ｖ：目視    Ｔ：肉厚測定    ＭＴ：磁気探傷    ＰＴ：浸透探傷    ＥＴ：渦流探傷    ＨＴ：耐圧    ＵＴ：超音波探傷    ＲＴ：放射線透過

ＡＥ：アコ－スティックエミッション    ＶＭ：振動測定    ＴＶ：サ－モビュア－    ＴＨ：温度測定    Ｘ：その他