## チェックリスト
確実な実施が望まれる事項に係るチェックリスト |  |  |  | 説明 | 実施 状況
Ⅱ 防災のためのハード対策
１ 立地条件の確認と災害の予測
|  | （１） | 想定される災害や地域の被災履歴などについて把握しているか。 | p.4
|  | （２） | 施設外に避難する場合の経路や避難先、周辺地域の状況も調べているか。 | p.4
２ 防災マップの作成
|  | （１） | 防災マップ（施設内部・周辺）を作成しているか。 | p.5
|  | （２） | 防災訓練の結果などに応じて、定期的に見直しを行っているか。 | p.5
|  | （３） | 施設内の見やすいところに掲示しているか。 | p.5
|  | （４） | 職員や入所者などに周知しているか。 | p.5
３ 施設の安全化
|  | （１） | 耐震診断を実施したか。 | p.6
|  | （２） | 耐震改修を行ったか（耐震診断の結果、耐震性が低かった場合）。 | p.6
|  | （３） | 建築物の点検を行っているか。 | p.6
|  | （４） | 塀などが適正な状態で維持されているか。 | p.7
|  | （５） | 家具類の転落防止や窓ガラスの飛散防止などを行っているか。 | p.7
|  | （６） | その他の安全対策などを実施しているか。 | p.7
４ 消防用設備等の維持管理
|  | （１） | 消防用設備等は適正な状態に維持されているか。 | p.9
５ 防災に係る設備等の維持管理
|  | （１） | 防火設備等は適正な状態に維持されているか。 | p.11
|  | （２） | 避難施設等は適正な状態に維持されているか。 | p.11
６ 備蓄品の整備
|  | （１） | 必需品などをリスト化し、定期的に在庫管理を行っているか。 | p.13
|  | （２） | 食料などは最低３日分、水は飲料水（一人当たり１日３リットル以上）を備蓄しているか。 | p.13
|  | （３） | 災害時に受入れた一時滞在者や緊急入所者などの分についても、可能な範囲で備蓄を行っているか。 | p.13
|  | （４） | 衛生用品（紙おむつ、ウェットティッシュ等）の備蓄をしているか。 | p.13
|  | （５） | 利用者が服用している医薬品の情報や保有量を把握しているか。 | p.13
|  | （６） | 医療などが必要な入所者のために非常用電源を整備しているか。 | p.13
|  | （７） | 災害時の状況変化を想定した備蓄方法となっているか。 | p.14
確実な実施が望まれる事項に係るチェックリスト |  |  |  | 説明 | 実施 状況
Ⅲ 防災のためのソフト対策
１ 職員の参集基準の作成
|  | （１） | 災害が発生した場合の職員の参集基準を作成しているか。 | p.16
|  | （２） | 参集基準を超えた参集を求める場合をマニュアル化しているか。 | p.16
|  | （３） | 参集基準に対応した職員を具体的に割り当てているか。 | p.16
|  | （４） | 参集職員の割り当ては、役職や居住場所、家庭事情、交通手段などを把握・整理した上で行っているか。 | p.16
２ 防災対策組織の整備
|  | （１） | 役割分担を定めた防災対策組織を整備しているか。 | p.17
|  | （２） | 責任者やその代行者を複数定めているか。 | p.17
|  | （３） | 参集基準と整合性を図った、具体的な人員配備を行っているか。 | p.17
３ 連絡体制の整備
|  | （１） | 職員や入所者の家族への緊急連絡網を整備しているか。 | p.18
|  | （２） | 盗難や紛失など、データの保管・管理には細心の注意を払っているか。 | p.18
|  | （３） | 災害時に連絡すべき行政機関などの緊急連絡先を一覧表にしているか。 | p.18
|  | （４） | 通信が麻痺した場合の対策をしているか。 | p.19
４ 入所者の特性に応じた配慮の準備
|  | （１） | 入所者の特性に応じて災害時に実施すべき配慮を把握しているか。 | p.21
|  | （２） | 配慮の実施についてマニュアル化しているか。 | p.21
|  | （３） | 避難誘導などの介助者として、地域などの協力者を確保しているか。 | p.21
５ 入所者の個別情報の整理
|  | （１） | 入所者ごとに個別情報の一覧表を作成しているか。 | p.22
|  | （２） | 盗難や紛失など、データの保管・管理には細心の注意を払っているか。 | p.22
６ 避難マニュアルの作成
|  | （１） | 避難実施についてマニュアル化しているか。 | p.23
|  | （２） | 避難場所や避難経路、避難方法などを決めているか（施設内外）。 | p.23
|  | （３） | 避難訓練による見直しや再検討、職員への周知を行っているか。 | p.23
|  | （４） | 入所者やその家族などに対し、マニュアルの内容を周知しているか。 | p.23
７ 避難訓練及び消火訓練と防災教育の実施
|  | （１） | 避難訓練及び消火訓練は定期的かつ計画的に実施しているか。 | p.24
|  | （２） | 防災訓練に消防署や地域の方などの参加があるか。 | p.24
|  | （３） | 職員への防災教育を実施しているか。 | p.24
確実な実施が望まれる事項に係るチェックリスト |  |  |  | 説明 | 実施 状況
Ⅲ 防災のためのソフト対策
８ その他のソフト対策
|  | （１） | 被災者の受入れについてマニュアル化しているか。 | p.25
|  | （２） | 支援者の受入れについてマニュアル化しているか。 | p.25
|  | （３） | 利用者の帰宅などのためのマニュアル化しているか（通所系のみ）。 | p.25
|  | （４） | 夜勤職員とは別に宿直者を配置しているか。 | p.25
|  | （５） | 災害に備えて各種の保険に加入しているか。 | p.25
９ 事業継続計画の作成
|  | （１） | 事業継続計画（ＢＣＰ）を策定しているか。 | p.26
１０ 防災計画などの見直し
|  | （１） | 防災訓練の結果や法令の改正に応じて、既に作成した防災計画や各種マニュアルなどを随時、または、定期的に見直しているか。 | p.27
|  | （２） | 施設長や防火管理者だけでなく、全職員が主体的に参加するプロセス（過程）を経て、見直・作成したか。 | p.27
|  | （３） | 消防計画と施設のその他の防災計画などは、整合性が図られているか。 | p.27
Ⅳ 地域などとの相互支援
１ 地域とのネットワークづくり
|  | （１） | 地域の方との交流を積極的に図り、顔の見える関係を築いているか。 | p.28
|  | （２） | 災害発生時に必要な支援を説明し、地域の方からの理解を得ているか。 | p.28
|  | （３） | 災害発生時に行える支援をまとめ、地域の方に周知しているか。 | p.28
|  | （４） | 災害発生時に地域の方への支援に必要な物資を備蓄しているか。 | p.28
２ 福祉避難所の指定
|  | （１） | 災害時の地域の拠点として施設を活用するため、福祉避難所の指定を受けているか。 | p.29
|  | （２） | 福祉避難所として必要な、設備や備蓄を整えているか。 | p.29
|  | （３） | 本来の入所者の処遇確保とのバランスに配慮しているか。 | p.29
３ 職員派遣の準備
|  | （１） | 職員派遣のための体制を整えているか。 | p.30
４ 災害協定の締結
|  | （１） | 関係機関などとの災害協定を締結しているか。 | p.30
|  | （２） | 定期的に見直しを行っているか。 | p.30
【義務】以下参照【説明】手引の該当ページ【実施状況】施設での実施状況の記入欄 ◎印：全ての施設において義務となる項目 ○印：一定の要件に該当する施設が義務となる項目（対象外の施設でも実施が望ましい） △印：一定の要件に該当する施設が義務となる項目 ▲印：努力義務となる項目（対象施設では実施が望ましい）
防災関係法令に基づく（努力）義務のチェック項目 |  |  |  | 義務 | 説明 | 実施 状況
地震対策関係法令（Ⅶ－２）
|  | ① | 南海トラフ地震に係る対策計画を作成しているか（推進地域内に所在する場合）。 | ○ | p.68
|  | ② | 前①の対策計画を都道府県知事に届出て、併せて、市町村長に写しを送付しているか（変更した場合を含む。）。 | △ | p.68
津波対策関係法令（Ⅶ－３）
|  | ① | 避難確保計画を作成・公表しているか（津波災害警戒区域内に所在する場合）。 | ○ | p.70
|  | ② | 前①の計画を市町村長に報告しているか（変更した場合を含む。）。 | △ | p.70
|  | ③ | 前①の計画に基づき避難訓練を実施しているか（津波災害警戒区域内に所在する場合）。 | ○ | p.70
|  | ④ | 前③の結果を市町村長に報告しているか | △ | p.70
消防法令（Ⅶ－４）
|  | ① | 防火対象物使用開始（変更）届出書を消防署へ提出しているか。 | ◎ | p.74
|  | ② | 防火管理者を選任しているか。 | ○ | p.74
|  | ③ | 防火管理者選任（解任）届出書を消防署へ提出しているか。 | △ | p.74
|  | ④ | 消防計画を作成しているか。 | ○ | p.75
|  | ⑤ | 消防計画作成（変更）届出書を消防署へ提出しているか。 | △ | p.75
|  | ⑥ | 消防計画に基づく消火・避難訓練を年２回以上、通報訓練を年１回以上実施しているか。 | ○ | p.24 p.75
|  | ⑦ | 前⑥の訓練実施前に、消防署へ訓練通知書を届け出ているか。 | △ | p.75
|  | ⑧ | 防炎性能を有するカーテンやじゅうたんなどを使用しているか | ◎ | p.76
|  | ⑨ | ガソリンや灯油などの貯蔵・取扱いは、消防法令などを遵守しているか。 | ◎ | p.75
|  | ⑩ | 消防用設備等を定期的（年２回以上）に点検しているか。 | ○ | p.76
|  | ⑪ | 前⑩の点検結果報告書を消防署へ年１回提出しているか。 | △ | p.76
建築基準法令（耐震関係を含む）（Ⅶ－５）
|  | ① | 建築物の新築や増改築、修繕など行う場合などに、建築確認申請を行っているか。 | ◎ | p.78
|  | ② | 建築物の構造、建築設備、敷地について、定期点検を実施しているか。 | ○ | p.78
|  | ③ | 前②の点検結果を建築担当部署に報告しているか。 | △ | p.78
|  | ④ | 耐震診断を実施したか。 | ○ | p.6
|  | ⑤ | 耐震診断の結果を建築担当部署に報告したか（平成２７年１２月末まで。） | △ | p.6
|  | ⑥ | 耐震改修を行ったか（耐震診断の結果、耐震性が低かった場合）。 | ▲ | p.6
水防法令（Ⅶ－６）
|  | ① | 避難に関する計画の作成や避難訓練を実施しているか（浸水想定区域内に所在する場合）。 | △ | p.81
|  | ② | 自衛水防組織を整備しているか（浸水想定区域内に所在する場合）。 | ▲ | p.81
|  | ③ | 前②の場合、自衛水防組織の設置を市町村長に届出ているか（変更する場合を含む）。 | △ | p.81

## ○15ページの参考例
＜備蓄品管理の参考様式＞
| 品名 | 非常持出 | 数量 | 有効期限 | 保管場所 | 非常時 調達先 | 電話番号 | 備考
食料
医療
備品

## ○16ページの参考例
＜参集基準の参考例＞
災害種別 | 警報など | 対象 | 備考
| 震度○以上 | 指定職員 | 連絡あるとき、夜間のみ
| 南海トラフ地震臨時情報（調査中）又は（巨大地震注意） |  | 自動参集
地震 |  | 指定職員 | 連絡あるときは全職員
震度○以上
| 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒） | 全職員 | 自動参集
| ○○注意報 | 指定職員 | 連絡あるとき、夜間のみ
自動参集
風水害 | ○○警報 | 指定職員 | 連絡あるとき、夜間は全職員
| はん濫警戒情報 | 全職員 | 自動参集
| 土砂災害警戒情報 | 全職員 | 自動参集
その他 | 避難準備・高齢者等避難開始 | 指定職員 | 連絡あるとき、夜間のみ

## ○17ページの参考例
＜消防計画等との整合性を図った防災対策組織の参考例＞
自衛消防隊 | 防災本部 | 業務 | 担当者 ◎（班長） | 代行者 （代行順位）
自衛消防隊長 | 本部長 | 総括、指揮 | 施設長 | １ 副施設長
２ ○○ ○○
副隊長 | 副本部長 | 総務補佐 | 副施設長 | １ 事務長
２ ○○ ○○
通報連絡班 | 情報連絡班 | 通報、情報収集、 連絡、取材対応、 施設内への情報提供 | ◎事務長 | １ ○○ ○○
|  |  | ○○ ○○ | ２ ○○ ○○
初期消火班 | 消火班 | 初期消火、安全措置、 施設内外の点検
避難誘導班 | 避難誘導班 | 入所者の安全確認、 避難誘導、引渡し
応急救護班 | 応急救護班 | 救護所の設置、手当、医療機関などへの搬送
安全防護班 |  | 設備操作、安全措置、施設内外の点検
| 地域班 | 受入対応、地域連携、備蓄品などの管理

## ○20ページの参考例
＜緊急連絡先一覧の参考様式＞
| 連絡先 | 電話番号 | 夜間または 直通番号 | ＦＡＸ | 備考
緊急連絡・報告先 | 消防署
警察署
市町村防災課
市町村○○福祉課
地域振興事務所
健康福祉センター
県庁○○福祉課
ライフライン | 土木事務所
水道事務所
下水道事務所
東京電力
○○ガス
ＮＴＴ東日本
医療 | ○○病院
○○診療所
○○薬局
設備工事 | ○○建設
○○工務店
○○電気店
○○メンテナンス
商店 | 食料品店
ガソリンスタンド
機器レンタル
協力者 | 老人ホーム○○苑
○○自治会
個人
個人

## ○22ページの参考例
＜入所者の個別情報一覧の参考例＞
入所者氏名（カナ） | 生年月日 | 性別 |  | 血液型 | 服薬情報
身心の状態
配慮事項
連絡先氏名（続柄） | 電話番号 |  | 連絡先氏名（続柄） |  |  | 電話番号
入所者氏名（カナ） | 生年月日 | 性別 |  | 血液型 | 服薬情報
身心の状態
配慮事項
連絡先氏名（続柄） | 電話番号 |  | 連絡先氏名（続柄） |  |  | 電話番号