## Sheet1
| 第１７表 | 特定建築物における環境衛生
[14 empty] | 都道府県名 |  | 千葉県
平成24年度分
|  |  |  | 興行場 | 百貨店 | 店舗 | 事務所 | 学校 | 旅館 | その他
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)
| 特定建築物施設数（年度末現在） |  | (01) | 58 | 174 | 316 | 460 | 132 | 170 | 133
| 管理技術者選任建築物数（年度末現在） |  | (02) | 58 | 174 | 313 | 457 | 130 | 167 | 132
立ち入り検査等回数 |  | 報告徴収 | (03) | bar: (1) to (7)
|  | 立入検査 | (04) | 32 | 83 | 163 | 158 | 42 | 124 | 31
| 説明又は資料の要求 |  | (05) | bar: (1) to (7)
処 分 件 数 （年 度 中） |  | 改善命令 | (06) | bar: (1) to (7)
|  | 使用停止・使用制限 | (07) | bar: (1) to (7)
| 改善の勧告 |  | (08) | bar: (1) to (7)
|  |  |  | (1): 興行場; (3): 百貨店; (5): 店舗; (7): 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
空気環境・空気調和の調整 |  |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
| 空気環境の測定実施((10)を除く) |  | (09) | 32 | - | 82 | 1 | 159 | 3 | 156 | 2 | 42 | - | 122 | 2 | 29 | -
| ホルムアルデヒド量の測定実施 |  | (10) | - | - | 13 | - | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | 27 | 1 | - | -
| 浮遊粉じんの量 |  | (11) | 32 | - | 81 | 2 | 156 | 2 | 153 | 3 | 41 | - | 120 | 2 | 29 | 1
| 一酸化炭素の含有率 |  | (12) | 32 | - | 80 | - | 156 | - | 153 | - | 42 | - | 120 | 1 | 29 | -
| 二酸化炭素の含有率 |  | (13) | 32 | 3 | 80 | 21 | 156 | 19 | 153 | 33 | 42 | 8 | 120 | 5 | 29 | 4
| 温 度 |  | (14) | 32 | 2 | 80 | 24 | 156 | 35 | 154 | 15 | 42 | 9 | 120 | 17 | 29 | 8
| 相対湿度 |  | (15) | 30 | 7 | 67 | 35 | 150 | 74 | 151 | 70 | 40 | 16 | 117 | 34 | 27 | 13
| 気流 |  | (16) | 32 | - | 79 | 3 | 156 | 2 | 154 | 2 | 42 | - | 120 | 2 | 29 | -
| ホルムアルデヒド量 |  | (17) | - | - | 3 | - | 6 | - | 4 | - | 2 | - | 17 | - | - | -
| 冷却塔への供給水に必要な措置 |  | (18) | 8 | - | 51 | - | 46 | 1 | 33 | - | 17 | 1 | 81 | 2 | 11 | -
| 加湿装置への供給水に必要な措置 |  | (19) | 25 | - | 36 | - | 54 | 2 | 122 | - | 24 | - | 71 | 1 | 14 | -
| 冷却塔、冷却水の汚れ点検（１月以内ごと） |  | (20) | 8 | - | 51 | 1 | 46 | 2 | 32 | 3 | 18 | - | 80 | 7 | 12 | -
| 冷却塔、冷却水の水管清掃（１年以内ごと） |  | (21) | 8 | - | 51 | 1 | 46 | 2 | 32 | 3 | 17 | - | 80 | 10 | 11 | 1
| 加湿装置の汚れ点検（１月以内ごと） |  | (22) | 24 | - | 35 | - | 51 | 3 | 124 | 10 | 23 | 1 | 71 | 3 | 14 | 1
| 加湿装置の清掃（１年以内ごと） |  | (23) | 24 | - | 34 | 1 | 49 | 8 | 117 | 10 | 22 | 1 | 70 | 7 | 13 | 3
| 排水受けの汚れ、閉塞の状況点検 |  | (24) | 31 | - | 60 | 6 | 95 | 15 | 134 | 10 | 30 | 5 | 103 | 17 | 18 | 3
|  |  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
飲料水の管理 |  |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
| 遊離残留塩素の含有率の検査実施 ((27)を除く) |  | (25) | 30 | 1 | 74 | 4 | 142 | 5 | 151 | 3 | 42 | 1 | 121 | 5 | 27 | 2
| 遊離残留塩素の含有率((28)を除く) |  | (26) | 29 | - | 70 | 1 | 136 | - | 148 | 1 | 41 | - | 116 | - | 25 | -
| 中央式給湯設備における給湯水の遊離残留塩素含有率の検査実施 |  | (27) | 4 | - | 12 | - | 57 | 5 | 37 | - | 12 | 2 | 85 | 9 | 4 | 1
| 中央式給湯設備における給湯水の遊離残留塩素含有率 |  | (28) | 4 | - | 12 | - | 52 | 1 | 36 | 1 | 10 | - | 76 | 8 | 3 | -
| 水質検査実施((25)、(27)、(31)を除く) |  | (29) | 30 | - | 74 | 3 | 130 | 6 | 150 | 5 | 41 | - | 120 | 16 | 26 | 1
| 水質基準((26)、(28)、(31)を除く) |  | (30) | 30 | - | 71 | 1 | 123 | 1 | 143 | 2 | 41 | 1 | 103 | - | 25 | -
| 中央式給湯設備における給湯水質検査実施((27)を除く) |  | (31) | 4 | - | 14 | 1 | 64 | 14 | 41 | - | 14 | - | 103 | 24 | 8 | 1
| 中央式給湯設備における給湯水質基準((28)を除く) |  | (32) | 4 | - | 13 | - | 50 | 3 | 41 | - | 14 | - | 78 | 4 | 7 | -
| 貯水槽の清掃((34)を除く) |  | (33) | 31 | - | 73 | 1 | 141 | 2 | 147 | - | 39 | - | 119 | 4 | 26 | -
| 貯湯槽の清掃 |  | (34) | 1 | - | 10 | - | 71 | 7 | 37 | 1 | 13 | - | 110 | 15 | 10 | -
|  |  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
雑用水の管理 |  |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
| 遊離残留塩素の含有率の検査実施 |  | (35) | 15 | - | 14 | 1 | 18 | 3 | 27 | - | 15 | 1 | 36 | 4 | 4 | 2
| 遊離残留塩素の含有率 |  | (36) | 15 | - | 13 | - | 15 | - | 27 | 1 | 14 | 1 | 31 | 1 | 2 | -
| 雑用水の水槽点検 |  | (37) | 15 | - | 15 | - | 18 | 3 | 29 | 2 | 15 | - | 36 | 2 | 6 | -
| 水質検査実施 |  | (38) | 15 | - | 14 | - | 17 | 2 | 27 | - | 15 | - | 35 | 2 | 5 | 2
| ｐＨ値 |  | (39) | 15 | - | 14 | - | 15 | - | 27 | - | 15 | - | 33 | 1 | 3 | -
| 臭気 |  | (40) | 15 | - | 14 | - | 15 | - | 27 | - | 15 | - | 32 | 1 | 3 | -
| 外観 |  | (41) | 15 | - | 14 | 1 | 15 | - | 27 | - | 15 | - | 32 | 1 | 3 | -
| 大腸菌 |  | (42) | 15 | - | 14 | - | 15 | - | 27 | - | 15 | - | 33 | 1 | 3 | -
| 濁度 |  | (43) | 15 | - | 12 | - | 15 | - | 25 | - | 13 | - | 30 | 1 | 3 | -
|  |  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
その他 |  |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
| 排水設備の清掃 |  | (44) | 18 | - | 70 | 8 | 134 | 9 | 112 | 7 | 32 | 2 | 113 | 16 | 28 | 4
| 大掃除 |  | (45) | 31 | - | 78 | 4 | 157 | 7 | 152 | 6 | 41 | 2 | 122 | 12 | 30 | 2
| ねずみ等の防除 |  | (46) | 31 | - | 81 | - | 157 | 11 | 155 | 4 | 41 | 2 | 122 | 10 | 29 | -
| 帳簿書類の備付け |  | (47) | 31 | 1 | 83 | 8 | 159 | 6 | 155 | 3 | 41 | 5 | 122 | 13 | 31 | -