## Sheet1
| 第１７表 | 特定建築物における環境衛生
[14 empty] | 都道府県名 |  | 千葉県
平成25年度分
|  |  |  | 興行場 | 百貨店 | 店舗 | 事務所 | 学校 | 旅館 | その他
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)
| 特定建築物施設数（年度末現在） |  | (01) | 43 | 175 | 348 | 465 | 136 | 172 | 136
| 管理技術者選任建築物数（年度末現在） |  | (02) | 54 | 175 | 345 | 460 | 132 | 167 | 135
立ち入り検査等回数 |  | 報告徴収 | (03) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 立入検査 | (04) | 37 | 77 | 224 | 171 | 56 | 146 | 29
| 説明又は資料の要求 |  | (05) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
処 分 件 数 （年 度 中） |  | 改善命令 | (06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 使用停止・使用制限 | (07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 改善の勧告 |  | (08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | (1): 興行場; (3): 百貨店; (5): 店舗; (7): 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
空気環境・空気調和の調整 |  |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
| 空気環境の測定実施((10)を除く) |  | (09) | 35 | 0 | 72 | 2 | 172 | 6 | 143 | 1 | 49 | 0 | 138 | 7 | 25 | 0
| ホルムアルデヒド量の測定実施 |  | (10) | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
| 浮遊粉じんの量 |  | (11) | 35 | 0 | 70 | 3 | 165 | 1 | 141 | 3 | 49 | 0 | 131 | 1 | 25 | 0
| 一酸化炭素の含有率 |  | (12) | 35 | 0 | 70 | 0 | 165 | 0 | 141 | 1 | 49 | 0 | 131 | 0 | 25 | 0
| 二酸化炭素の含有率 |  | (13) | 35 | 4 | 70 | 8 | 165 | 12 | 141 | 29 | 49 | 13 | 131 | 3 | 25 | 2
| 温 度 |  | (14) | 35 | 2 | 71 | 19 | 197 | 38 | 169 | 15 | 56 | 16 | 127 | 17 | 27 | 5
| 相対湿度 |  | (15) | 33 | 9 | 61 | 34 | 146 | 73 | 138 | 66 | 43 | 16 | 108 | 38 | 23 | 12
| 気流 |  | (16) | 35 | 0 | 69 | 0 | 163 | 1 | 141 | 2 | 47 | 1 | 130 | 0 | 25 | 0
| ホルムアルデヒド量 |  | (17) | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 冷却塔への供給水に必要な措置 |  | (18) | 10 | 0 | 53 | 1 | 38 | 2 | 40 | 0 | 22 | 0 | 79 | 2 | 8 | 0
| 加湿装置への供給水に必要な措置 |  | (19) | 26 | 0 | 33 | 0 | 52 | 3 | 110 | 0 | 31 | 0 | 59 | 0 | 9 | 0
| 冷却塔、冷却水の汚れ点検（１月以内ごと） |  | (20) | 10 | 0 | 54 | 2 | 36 | 1 | 41 | 0 | 23 | 0 | 80 | 6 | 8 | 1
| 冷却塔、冷却水の水管清掃（１年以内ごと） |  | (21) | 10 | 0 | 53 | 2 | 37 | 1 | 42 | 0 | 23 | 0 | 80 | 9 | 9 | 1
| 加湿装置の汚れ点検（１月以内ごと） |  | (22) | 26 | 0 | 30 | 0 | 50 | 6 | 112 | 5 | 30 | 3 | 56 | 2 | 10 | 1
| 加湿装置の清掃（１年以内ごと） |  | (23) | 26 | 0 | 28 | 1 | 49 | 8 | 105 | 5 | 20 | 2 | 55 | 4 | 8 | 1
| 排水受けの汚れ、閉塞の状況点検 |  | (24) | 33 | 0 | 57 | 7 | 92 | 25 | 112 | 5 | 34 | 6 | 92 | 8 | 12 | 1
|  |  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
飲料水の管理 |  |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
| 遊離残留塩素の含有率の検査実施 ((27)を除く) |  | (25) | 35 | 0 | 68 | 3 | 163 | 8 | 167 | 1 | 55 | 1 | 144 | 4 | 23 | 1
| 遊離残留塩素の含有率((28)を除く) |  | (26) | 34 | 0 | 65 | 0 | 153 | 1 | 165 | 1 | 54 | 1 | 140 | 1 | 22 | 0
| 中央式給湯設備における給湯水の遊離残留塩素含有率の検査実施 |  | (27) | 5 | 0 | 10 | 0 | 40 | 10 | 36 | 1 | 14 | 0 | 84 | 9 | 2 | 0
| 中央式給湯設備における給湯水の遊離残留塩素含有率 |  | (28) | 5 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 66 | 4 | 2 | 0
| 水質検査実施((25)、(27)、(31)を除く) |  | (29) | 33 | 0 | 67 | 2 | 160 | 9 | 163 | 1 | 54 | 5 | 143 | 12 | 22 | 2
| 水質基準((26)、(28)、(31)を除く) |  | (30) | 33 | 0 | 65 | 0 | 151 | 2 | 162 | 5 | 49 | 0 | 131 | 1 | 20 | 1
| 中央式給湯設備における給湯水質検査実施((27)を除く) |  | (31) | 5 | 0 | 12 | 0 | 70 | 14 | 36 | 1 | 15 | 3 | 100 | 23 | 6 | 1
| 中央式給湯設備における給湯水質基準((28)を除く) |  | (32) | 5 | 0 | 12 | 0 | 56 | 4 | 35 | 0 | 12 | 0 | 77 | 4 | 5 | 0
| 貯水槽の清掃((34)を除く) |  | (33) | 35 | 0 | 66 | 2 | 147 | 3 | 159 | 2 | 52 | 0 | 137 | 6 | 22 | 0
| 貯湯槽の清掃 |  | (34) | 2 | 0 | 9 | 0 | 68 | 14 | 29 | 1 | 15 | 1 | 112 | 22 | 6 | 0
|  |  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
雑用水の管理 |  |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
| 遊離残留塩素の含有率の検査実施 |  | (35) | 17 | 0 | 19 | 1 | 17 | 1 | 23 | 0 | 12 | 0 | 19 | 2 | 4 | 1
| 遊離残留塩素の含有率 |  | (36) | 17 | 0 | 18 | 1 | 16 | 1 | 23 | 1 | 12 | 2 | 17 | 0 | 3 | 0
| 雑用水の水槽点検 |  | (37) | 17 | 0 | 19 | 0 | 18 | 2 | 31 | 2 | 12 | 0 | 20 | 1 | 4 | 1
| 水質検査実施 |  | (38) | 17 | 0 | 18 | 1 | 16 | 2 | 23 | 0 | 12 | 0 | 18 | 2 | 4 | 1
| ｐＨ値 |  | (39) | 17 | 0 | 17 | 1 | 14 | 0 | 22 | 1 | 12 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0
| 臭気 |  | (40) | 17 | 0 | 17 | 1 | 14 | 0 | 22 | 1 | 12 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0
| 外観 |  | (41) | 17 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 22 | 1 | 12 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0
| 大腸菌 |  | (42) | 17 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0
| 濁度 |  | (43) | 17 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 17 | 1 | 10 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0
|  |  |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
その他 |  |  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
| 排水設備の清掃 |  | (44) | 25 | 1 | 67 | 7 | 147 | 12 | 125 | 2 | 36 | 4 | 134 | 9 | 20 | 2
| 大掃除 |  | (45) | 35 | 0 | 74 | 11 | 196 | 12 | 170 | 7 | 55 | 1 | 143 | 14 | 28 | 3
| ねずみ等の防除 |  | (46) | 35 | 0 | 67 | 2 | 195 | 13 | 171 | 1 | 55 | 0 | 143 | 6 | 28 | 1
| 帳簿書類の備付け |  | (47) | 35 | 0 | 74 | 1 | 199 | 26 | 171 | 2 | 56 | 2 | 143 | 25 | 28 | 3