様式３－１

| 主任 監督員 | 監 督 員 | 主 任 技 術 者 |
| --- | --- | --- |

電 気 工 作 物 試 験 記 録

工事名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請負会社名

測　定　者　　　　　　　　　　　　　　　　　印

［試験記録内容］

１．絶縁抵抗測定記録

２．絶縁耐力試験記録

３．接地抵抗測定記録

４．保護継電器試験記録

様式３－２

絶縁抵抗測定記録（　／　）

測定年月日　平成　　　年　　　月　　　日

天候　　　　気温　　　℃　　湿度　　　％

| № | 測定区間（又は機器名） | 電 圧 （Ｖ） | 測定値 （ＭΩ） |  | 規定値 （ＭΩ） |  | 判 定 |  | 摘 要 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 良 | 否 |  |  |
| 使用測定器 | 名 称 | 定 格 |  | 型 式 |  | 番 号 |  | 製造者及び製造年 |  |  |

様式３－３

絶縁耐力試験記録（　／　）

測定年月日　平成　　　年　　　月　　　日

天候　　　　気温　　　℃　　湿度　　　％

| 被試験 機器名 | 最大使 用電圧 （Ｖ） | 試 験 電 圧 （Ｖ） | 電圧計の読み |  | 電流計の読み |  | 試験時間 １０分間 | 絶縁抵抗 大 地 間 （ＭΩ） | 結 果 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( ) (Ｖ) | ( ) (Ｖ) | ( ) (mA) | ( ) (mA) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 自 時 分 至 時 分 | 耐圧前 耐圧後 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 自 時 分 至 時 分 | 耐圧前 耐圧後 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 自 時 分 至 時 分 | 耐圧前 耐圧後 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 自 時 分 至 時 分 | 耐圧前 耐圧後 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 自 時 分 至 時 分 | 耐圧前 耐圧後 |  |  |

試験電圧

試験回路接続図

使用試験機器及び測定器

| 名 称 | 定 格 | 型 式 | 番 号 | 製造者及び製造年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

様式３－４

接地抵抗測定記録（　／　）

測定年月日　平成　　　年　　　月　　　日

天候　　　　気温　　　℃　　湿度　　　％

| № | 測定区間（又は機器名） | 接地種別 | 測定値 （Ω） | 規定値 (Ω以下) | 判 定 |  | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 良 | 否 |  |
| 接地系統図（受電設備を対象に接地線の種類，太さ及び接地極の位置を付記する。） |  |  |  |  |  |  |  |

| 使 用 測定器 | 名 称 | 定 格 | 型 式 | 番 号 | 製造者及び製造年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

様式３－５

保護継電器試験記録（　／　）

測定年月日　平成　　　年　　　月　　　日

天候　　　　気温　　　℃　　湿度　　　％

| 試 験 回 路 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回 路 名 |  |  |  |  |  |
| 継 電 器 | 製 造 者 |  |  |  |  |
|  | 形 式 |  |  |  |  |
|  | 番 号 |  |  |  |  |
|  | 製造年月日 |  |  |  |  |
| 既 設 定 | タ ッ プ |  | Ａｔ | Ａｔ | Ａｔ |
|  | レ バ ー |  | Ｌ | Ｌ | Ｌ |
|  | 動 作 時 間 |  | ％( Ａ) | ％( Ａ) | ％( Ａ) |
| 試験タップ・レバー |  |  | Ａｔ Ｌ | Ａｔ Ｌ | Ａｔ Ｌ |
| 最小動作電流（Ａ） |  |  |  |  |  |
| 試 験 電 波 (％)(Ａ) | ％( Ａ) | 動 作 時 間 |  |  |  |
|  | ％( Ａ) |  |  |  |  |
|  | ％( Ａ) |  |  |  |  |
|  | ％( Ａ) |  |  |  |  |
|  | ％( Ａ) |  |  |  |  |
|  | ％( Ａ) |  |  |  |  |
| 設 定 | タ ッ プ |  | Ａｔ | Ａｔ | Ａｔ |
|  | レ バ ー |  | Ｌ | Ｌ | Ｌ |
|  | 単 体 動 作 |  | ％( Ａ) | ％( Ａ) | ％( Ａ) |
|  | 連 動 動 作 |  | ％( Ａ) | ％( Ａ) | ％( Ａ) |
| 絶縁抵抗（ＭΩ） |  |  |  |  |  |
| 結 果 |  |  | （ＣＴ ／５Ａ） | （ＣＴ ／５Ａ） | （ＣＴ ／５Ａ） |
| 備 考 |  |  |  |  |  |
| 特 性 試 験 | （試験タップ・レバーにおいて） |  |  |  |  |