## 亀山4.5
調査名：千葉県公共用水域水質監視調査（亀山ダム貯水池）プランクトン同定計数結果
|  | 採取地点 |  |  | 堤体直上流部 | 小 月 橋 | 亀 山 大 橋
|  | 採取年月日 |  |  | 2022.4.5 | 2022.4.5 | 2022.4.5
|  | 採取時刻 |  |  | 10:25 | 9:57 | 10:45
|  | 全水深 |  | (ｍ) | 19.5 | 15.5 | 15.5
|  | 採取水深 |  | (ｍ) | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 採水量 |  | (ml) | 100 | 100 | 100 |  | 堤体 | 小月橋 | 亀山大橋
№ | 門 | 綱 |  | 出現種名
1 | 藍色植物 | 藍藻 | CHROOCOCCALES |  | (＋) |  |  | 群体 | 0 | 0 | 0
2 | クリプト植物 | クリプト藻 | CRYPTOPHYCEAE |  | 500 | 260 | 220
3 | 渦鞭毛植物 | 渦鞭毛藻 | Peridinium spp. |  | 180 | 50 | 155
4 | 不等毛植物 | 黄金色藻 | Mallomonas akrokomos |  | 10 | 75 | 20
5 |  |  | Mallomonas spp. |  | 40 | 5 | 30
6 |  | 珪藻 | Asterionella formosa |  | 6 | 16 | 8
7 |  |  | Aulacoseira pusilla |  | 20 | ＋ | ＋
8 |  |  | Melosira varians |  |  | ＋ | ＋
9 |  |  | Navicula sp. |  |  |  | ＋
10 |  |  | Nitzschia acicularis |  | 15 | 5 | 5
11 |  |  | Nitzschia spp. |  | ＋ | ＋ | ＋
12 |  |  | Skeletonema potamos |  | 90 | 5 | 170
13 |  |  | Ulnaria japonica |  | 5 | 20 | 6
14 |  |  | Ulnaria sp. |  |  |  | ＋
15 |  |  | Thalassiosiraceae－5 |  | 3000 | 2350 | 850
16 |  |  | Thalassiosiraceae－10 |  | 1100 | 500 | 240
17 |  |  | Thalassiosiraceae－25 |  | ＋
18 |  |  | BACILLARIOPHYCEAE |  |  |  | 5
19 | ユーグレナ植物 | ユーグレナ藻 | Trachelomonas spp. |  | 50 | 35 | 10 | 1 | 1 | 1
20 | 緑色植物 | 緑藻 | Chlorogonium spp. |  | 5 | 5
21 |  |  | Closterium spp. |  | 2 | ＋
22 |  |  | Elakatothrix sp. |  |  | ＋
23 |  |  | Eudorina sp. |  | ＋
24 |  |  | Micractinium spp. |  | 10 |  | ＋
25 |  |  | Monoraphidium spp. |  | 150 | 170 | 40
26 |  |  | Pandorina morum |  | ＋ |  | 16
27 |  |  | Scenedesmus spp. |  | 30 | ＋
28 |  |  | CHLOROPHYCEAE |  | 600 | 160 | 260
29 | 節足動物 | 甲殻 | CRUSTACEA |  |  | 1 |  | 8 | 6 | 4
30 | 輪形動物 | 輪虫 | Brachionus sp. |  | ＋
31 |  |  | Keratella sp. |  |  |  | ＋
32 |  |  | Polyarthra spp. |  | ＋ | ＋ | 1
33 |  |  | Synchaeta spp. |  | ＋ | ＋
34 | 繊毛虫 | 貧膜口 | SESSILIDA |  |  | ＋
35 |  | 多膜口 | Tintinnidium spp. |  | ＋ | 1 | 1
36 |  |  | POLYHYMENOPHORA |  | 5 | 5 | 5
37 |  | － | CILIOPHORA |  | 5 | ＋ | ＋
38 | 肉質鞭毛虫 | 真正太陽虫 | HELIOZOA |  | ＋ |  | ＋ | 7 | 7 | 6
39 | 不明プランクトン |  | 微小鞭毛藻（５μｍ以下） |  | 40 | 10 | 20
40 |  |  | 鞭毛藻 |  | 30 | 30 | 20
41 |  |  | 鞭毛虫 |  |  | 30 | ＋
[8 empty] | 32 | 30 | 30
[8 empty] | 5893 | 3733 | 2082
|  | 採取地点 |  |  | 提体直上流部 | 小 月 橋 | 亀 山 大 橋
|  | 採取年月日 |  |  | 2022.4.5 | 2022.4.5 | 2022.4.5
総 数 |  |  |  |  | 5893 | 3733 | 2082
種 類 組 成 |  |  |  | 藍藻 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | クリプト藻 | 500 | 260 | 220 | 32 | 30 | 30
|  |  |  | 渦鞭毛藻 | 180 | 50 | 155 | 5893 | 3733 | 2082
|  |  |  | 黄金色藻 | 50 | 80 | 50
|  |  |  | 珪藻 | 4236 | 2896 | 1284
|  |  |  | ユーグレナ藻 | 50 | 35 | 10
|  |  |  | 緑藻 | 797 | 335 | 316
|  |  |  | その他の植物性 | 70 | 40 | 40
|  |  |  | 動物性 | 10 | 37 | 7
検 査 条 件 |  |  |  | 固定条件 | 定量試料：グルタールアルデヒド溶液による固定（１％）
定性試料：無処理
|  |  |  | 分離条件 | 定量試料：採水試料を原液及び適宜希釈して検鏡試料とした。
定性試料：採水試料50mlをプランクトンネット（5μmメッシュ）
により10倍に濃縮した。
|  |  |  | 検鏡条件 | 定量試料：枠付界線入スライドガラス (1.0ml）に検鏡試料を
注入し、倒立型顕微鏡（100～ 400倍）で検鏡した。
定性試料：枠付界線入スライドガラス (1.0ml）に検鏡試料を
注入し、倒立型顕微鏡（100～ 400倍）で検鏡した。
|  |  |  | 検鏡者所属氏名 | （一財）千葉県環境財団 環境企画部 五味真人
備 考
・計数値の単位は、「細胞／ml」又は「個体／ml」である。
・細胞数の計数が困難である種については、群体数で計数してその結果に（ ）を付した。
・定量検鏡（計数時）において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を＋で示した。
・藍藻綱 Aphanizomenon 属として従来分類されていた種のうち、トリコーム先端部が段階的に明瞭に細くなり尖って終わる種は Cuspidothrix 属に移されたため、本結果もこれに
従った。
・藍藻綱 Anabaena 属として従来分類されていた種のうち、ガス胞をもつ種（浮遊性種）は、異質細胞とアキネートの位置関係から Dolichospermum 属と Sphaerospermopsis 属に
再分類されたため、本結果もこれに従うとともに、異質細胞とアキネートが形成されていないトリコームは Nostocaceae 科として計数した。
・藍藻綱 Microcystis 属の種は、群体の形質から M.viridis、M.wesenbergii は容易に同定できるが、この２種類以外のものについては同定が困難な場合がある。したがって、
M.viridis、M.wesenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M.aeruginosa として同定し、M.aeruginosa、M.viridis、M.wesenbergii の３種類について各々計数した。
また、単独細胞を計数したものは,すべて M.aeruginosa とした。
・藍藻綱 Oscillatoria 属、Phormidium 属、Lyngbya 属として従来分類されていた種の一部は、光学顕微鏡下での確認が困難な特徴から Pseudanabaena 属等に再分類されたため、
特徴的な種及び属以外は OSCILLATORIALES 目等の上位の分類群までの同定に留めた。
・珪藻綱 Acanthoceras zachariasiiは、従来シノニムであるAtteya zachariasiiとされていたが、本結果では Acanthoceras zachariasii を採用した。
・珪藻綱 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞紋構造や連結針の違いから Aulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結
果もこれに従った。
・珪藻綱 Asterionella formosa、Aulacoseira pusilla、Nitzschia acicularis は、それぞれ類似種を含めて計数した。
・珪藻綱 Bacillaria paxillifer は従来シノニムである Bacillaria paradoxa とされていたが、本結果では Bacillaria paxillifer を採用した。
・珪藻綱 Navicula 属は、類似の属を含めて計数した。
・珪藻綱 Rhizosolenia 属として従来分類されていた種のうち、淡水性の種は Urosolenia 属として扱うことが一般的であるため、本結果もこれに従った。
・珪藻綱 Thalassiosira 科の種（Cyclotella 属、Stephanodiscus 属等）は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の殻面直径（３サイズ：５μｍ、１０μｍ、２５μｍ）で
区別して各々計数した。
・緑藻綱 Chodatella 属、Lagerheimia 属、Franceia 属は、針状突起の形態等から区別されるが、本結果では区別せずに Chodatella 属に一括して計数した。
・緑藻綱 Crucigenia 属とCrucigeniella 属は、細胞の分裂様式から区別されるが、分裂様式が不明なものは Crucigenia 属に一括して計数した。
・緑藻綱 Golenkinia 属と Golenkiniopsis 属は、形態から両属を識別することは困難であるため、Golenkinia 属に一括して計数した。

## 亀山5.16
調査名：千葉県公共用水域水質監視調査（亀山ダム貯水池）プランクトン同定計数結果
|  | 採取地点 |  |  | 堤体直上流部 | 小 月 橋 | 亀 山 大 橋
|  | 採取年月日 |  |  | 2022.5.16 | 2022.5.16 | 2022.5.16
|  | 採取時刻 |  |  | 12:30 | 11:40 | 13:15
|  | 全水深 |  | (ｍ) | 20.0 | 15.4 | 16.1
|  | 採取水深 |  | (ｍ) | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 採水量 |  | (ml) | 100 | 100 | 100 |  | 堤体 | 小月橋 | 亀山大橋
№ | 門 | 綱 |  | 出現種名
1 | 藍色植物 | 藍藻 | Aphanizomenon sp. |  |  | (5) |  | 群体 | 0 | 5 | 0
2 |  |  | Pseudanabaena sp. |  |  |  | (5) | 群体 | 0 | 0 | 5
3 |  |  | Nostocaceae |  |  | (5) |  | 群体 | 0 | 5 | 0
4 | クリプト植物 | クリプト藻 | CRYPTOPHYCEAE |  | 40 | 125 | 450
5 | 渦鞭毛植物 | 渦鞭毛藻 | Ceratium hirundinella |  |  |  | 1
6 |  |  | Gymnodinium sp. |  |  |  | ＋
7 |  |  | Peridinium spp. |  | 15 | 5 | 15
8 | 不等毛植物 | 黄金色藻 | Dinobryon spp. |  | ＋ | 106 | ＋
9 |  |  | Mallomonas akrokomos |  | ＋ | 45 | 10
10 |  |  | Mallomonas spp. |  | ＋ | 15 | 5
11 |  |  | Synura spp. |  | ＋ | 9 | 5
12 |  | ラフィド藻 | RAPHIDOPHYCEAE |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1
13 |  | 珪藻 | Acanthoceras zachariasi |  | 10 | ＋ | 15
14 |  |  | Asterionella formosa |  |  | 14
15 |  |  | Aulacoseira ambigua |  | ＋ | 100 | ＋
16 |  |  | Aulacoseira pusilla |  |  |  | 5
17 |  |  | Aulacoseira granulata |  | 30 | ＋ | 30
18 |  |  | Melosira varians |  |  | ＋ | ＋
19 |  |  | Nitzschia acicularis |  | 10 | ＋
20 |  |  | Nitzschia spp. |  | ＋ | 5 | 5
21 |  |  | Skeletonema potamos |  | 10 |  | 10
22 |  |  | Ulnaria japonica |  | 1450 | 330 | 900
23 |  |  | Thalassiosiraceae－5 |  | 210 | 1450 | 575
24 |  |  | Thalassiosiraceae－10 |  | 170 | 40 | 230
25 |  |  | Thalassiosiraceae－25 |  | ＋ | 5 | 5
26 | ユーグレナ植物 | ユーグレナ藻 | Trachelomonas spp. |  | 20 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1
27 | 緑色植物 | 緑藻 | Actinastrum spp. |  | 30 |  | 40
28 |  |  | Ankyra sp. |  |  | 5
29 |  |  | Chodatella sp. |  | 5 |  |  | 1995 | 2294 | 2337
30 |  |  | Coelastrum spp. |  | 40 |  | ＋
31 |  |  | Dictyosphaerium sp. |  |  |  | ＋
32 |  |  | Eudorina spp. |  | 32 | 128 | ＋
33 |  |  | Micractinium spp. |  | ＋ | 40
34 |  |  | Monoraphidium spp. |  | 10 | 15 | 15
35 |  |  | Oocystis sp. |  | ＋
36 |  |  | Pandorina morum |  | ＋ | 96
37 |  |  | Scenedesmus spp. |  | 40 | ＋ | 120
38 |  |  | Schroederia sp. |  | 5
39 |  |  | Staurastrum sp. |  | 1
40 |  |  | Tetraedron sp. |  | 5
41 |  |  | Treubaria sp. |  | 5
42 |  |  | Yamagishiella unicocca |  |  |  | 32
43 |  |  | CHLOROPHYCEAE |  | 80 | 210 | 220
44 | 節足動物 | 甲殻 | CRUSTACEA |  |  | ＋ | 1 | 14 | 7 | 8
45 | 輪形動物 | 輪虫 | Asplanchna sp. |  |  |  | ＋
46 |  |  | Brachionus sp. |  |  | 1
47 |  |  | Keratella spp. |  |  | ＋ | 2
48 |  |  | Polyarthra spp. |  | ＋ | 2 | 1
49 |  |  | Synchaeta sp. |  |  | ＋
50 |  |  | EUROTATOREA |  | ＋ | 1
51 | 繊毛虫 | 多膜口 | Tintinnidium spp. |  | 2 | 7 | 3
52 |  |  | Tintinnopsis spp. |  | 1 | 1 | ＋
53 |  |  | POLYHYMENOPHORA |  |  |  | ＋
54 |  | － | CILIOPHORA |  | 5 | ＋ | 5
55 | 肉質鞭毛虫 | 真正太陽虫 | HELIOZOA |  | ＋ | ＋ | ＋ | 6 | 10 | 9
56 | 不明プランクトン |  | 微小鞭毛藻（５μｍ以下） |  | 25 | 40 | ＋
57 |  |  | 鞭毛藻 |  | 25 | 20 | 10
58 |  |  | 鞭毛虫 |  | 25 | 20 | 45
[8 empty] | 40 | 40 | 42
[8 empty] | 2301 | 2875 | 2791
|  | 採取地点 |  |  | 提体直上流部 | 小 月 橋 | 亀 山 大 橋
|  | 採取年月日 |  |  | 2022.5.16 | 2022.5.16 | 2022.5.16
総 数 |  |  |  |  | 2301 | 2875 | 2791
種 類 組 成 |  |  |  | 藍藻 | 0 | 10 | 5
|  |  |  | クリプト藻 | 40 | 125 | 450 | 40 | 40 | 42
|  |  |  | 渦鞭毛藻 | 15 | 5 | 16 | 2301 | 2875 | 2791
|  |  |  | 黄金色藻 | 0 | 175 | 20
|  |  |  | 珪藻 | 1890 | 1944 | 1775
|  |  |  | ユーグレナ藻 | 20 | 30 | 30
|  |  |  | 緑藻 | 253 | 494 | 427
|  |  |  | その他の植物性 | 50 | 60 | 11
|  |  |  | 動物性 | 33 | 32 | 57
検 査 条 件 |  |  |  | 固定条件 | 定量試料：グルタールアルデヒド溶液による固定（１％）
定性試料：無処理
|  |  |  | 分離条件 | 定量試料：採水試料を原液及び適宜希釈して検鏡試料とした。
定性試料：採水試料50mlをプランクトンネット（5μmメッシュ）
により10倍に濃縮した。
|  |  |  | 検鏡条件 | 定量試料：枠付界線入スライドガラス (1.0ml）に検鏡試料を
注入し、倒立型顕微鏡（100～ 400倍）で検鏡した。
定性試料：枠付界線入スライドガラス (1.0ml）に検鏡試料を
注入し、倒立型顕微鏡（100～ 400倍）で検鏡した。
|  |  |  | 検鏡者所属氏名 | （一財）千葉県環境財団 環境企画部 五味真人
備 考
・計数値の単位は、「細胞／ml」又は「個体／ml」である。
・細胞数の計数が困難である種については、群体数で計数してその結果に（ ）を付した。
・定量検鏡（計数時）において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を＋で示した。
・藍藻綱 Aphanizomenon 属として従来分類されていた種のうち、トリコーム先端部が段階的に明瞭に細くなり尖って終わる種は Cuspidothrix 属に移されたため、本結果もこれに
従った。
・藍藻綱 Anabaena 属として従来分類されていた種のうち、ガス胞をもつ種（浮遊性種）は、異質細胞とアキネートの位置関係から Dolichospermum 属と Sphaerospermopsis 属に
再分類されたため、本結果もこれに従うとともに、異質細胞とアキネートが形成されていないトリコームは Nostocaceae 科として計数した。
・藍藻綱 Microcystis 属の種は、群体の形質から M.viridis、M.wesenbergii は容易に同定できるが、この２種類以外のものについては同定が困難な場合がある。したがって、
M.viridis、M.wesenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M.aeruginosa として同定し、M.aeruginosa、M.viridis、M.wesenbergii の３種類について各々計数した。
また、単独細胞を計数したものは,すべて M.aeruginosa とした。
・藍藻綱 Oscillatoria 属、Phormidium 属、Lyngbya 属として従来分類されていた種の一部は、光学顕微鏡下での確認が困難な特徴から Pseudanabaena 属等に再分類されたため、
特徴的な種及び属以外は OSCILLATORIALES 目等の上位の分類群までの同定に留めた。
・珪藻綱 Acanthoceras zachariasiiは、従来シノニムであるAtteya zachariasiiとされていたが、本結果では Acanthoceras zachariasii を採用した。
・珪藻綱 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞紋構造や連結針の違いから Aulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結
果もこれに従った。
・珪藻綱 Asterionella formosa、Aulacoseira pusilla、Nitzschia acicularis は、それぞれ類似種を含めて計数した。
・珪藻綱 Bacillaria paxillifer は従来シノニムである Bacillaria paradoxa とされていたが、本結果では Bacillaria paxillifer を採用した。
・珪藻綱 Navicula 属は、類似の属を含めて計数した。
・珪藻綱 Rhizosolenia 属として従来分類されていた種のうち、淡水性の種は Urosolenia 属として扱うことが一般的であるため、本結果もこれに従った。
・珪藻綱 Thalassiosira 科の種（Cyclotella 属、Stephanodiscus 属等）は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の殻面直径（３サイズ：５μｍ、１０μｍ、２５μｍ）で
区別して各々計数した。
・緑藻綱 Chodatella 属、Lagerheimia 属、Franceia 属は、針状突起の形態等から区別されるが、本結果では区別せずに Chodatella 属に一括して計数した。
・緑藻綱 Crucigenia 属とCrucigeniella 属は、細胞の分裂様式から区別されるが、分裂様式が不明なものは Crucigenia 属に一括して計数した。
・緑藻綱 Golenkinia 属と Golenkiniopsis 属は、形態から両属を識別することは困難であるため、Golenkinia 属に一括して計数した。

## 亀山6.13
調査名：千葉県公共用水域水質監視調査（亀山ダム貯水池）プランクトン同定計数結果
|  | 採取地点 |  |  | 堤体直上流部 | 小 月 橋 | 亀 山 大 橋
|  | 採取年月日 |  |  | 2022.6.13 | 2022.6.13 | 2022.6.13
|  | 採取時刻 |  |  | 10:22 | 9:52 | 10:48
|  | 全水深 |  | (ｍ) | 18.7 | 15.6 | 15.5
|  | 採取水深 |  | (ｍ) | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 採水量 |  | (ml) | 100 | 100 | 100 |  | 堤体 | 小月橋 | 亀山大橋
№ | 門 | 綱 |  | 出現種名
1 | 藍色植物 | 藍藻 | Aphanizomenon spp. |  | (＋) |  | (45) | 群体 | 0 | 0 | 45
2 |  |  | Aphanocapsa spp. |  |  |  | (20) | 群体 | 0 | 0 | 20
3 |  |  | Cuspidothrix spp. |  | (2) |  | (＋) | 細胞 | 2 | 0 | 0
4 |  |  | Microcystis aeruginosa |  | 646 | 1950 | 2650 | 群体 | 646 | 1950 | 2650
5 |  |  | Microcystis wesenbergii |  | ＋ |  |  | 細胞 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | Nostocaceae |  | (2) | (5) | (5) | 群体 | 2 | 5 | 5
7 | クリプト植物 | クリプト藻 | CRYPTOPHYCEAE |  | 45 | 110 | 400
8 | 渦鞭毛植物 | 渦鞭毛藻 | Ceratium hirundinella |  | 5 | 46 | 4
9 |  |  | Peridinium spp. |  | 10 |  | 5
10 | 不等毛植物 | 黄金色藻 | Mallomonas akrokomos |  | 10 |  | 5
11 |  |  | Mallomonas spp. |  | 5 | 15 | 25
12 |  | ラフィド藻 | RAPHIDOPHYCEAE |  |  | 36 | 7 | 0 | 1 | 1
13 |  | 珪藻 | Acanthoceras zachariasi |  | 5 | ＋ | 25
14 |  |  | Asterionella formosa |  | 8 | ＋ | 20
15 |  |  | Aulacoseira pusilla |  | ＋ |  | 105
16 |  |  | Aulacoseira granulata |  | ＋ | 40 | ＋
17 |  |  | Fragilaria crotonensis |  | 32 | 20 | 34
18 |  |  | Nitzschia spp. |  | 5 | ＋
19 |  |  | Ulnaria japonica |  |  |  | 10
20 |  |  | Urosolenia spp. |  | 10 |  | 45
21 |  |  | Thalassiosiraceae－5 |  | 5 | 10 | 30
22 |  |  | Thalassiosiraceae－10 |  | 10 |  | 10
23 |  |  | BACILLARIOPHYCEAE |  | ＋
24 | ユーグレナ植物 | ユーグレナ藻 | Trachelomonas spp. |  | 15 | 15 | 40 | 1 | 1 | 1
25 | 緑色植物 | 緑藻 | Actinastrum sp. |  |  |  | ＋
26 |  |  | Ankyra spp. |  | 175 | 40 | 155
27 |  |  | Closterium spp. |  | 6 |  | 5
28 |  |  | Crucigenia tetrapedia |  | ＋
29 |  |  | Crucigeniella crucifera |  |  |  | ＋
30 |  |  | Dictyosphaerium sp. |  |  |  | 60
31 |  |  | Elakatothrix spp. |  | ＋ | ＋
32 |  |  | Eudorina spp. |  | 288 | 4320 | 1024
33 |  |  | Oocystis spp. |  | ＋ |  | ＋
34 |  |  | Pandorina morum |  |  |  | 8
35 |  |  | Pediastrum duplex |  | ＋
36 |  |  | Pediastrum simplex |  | ＋ |  | ＋
37 |  |  | Pediastrum tetras |  |  |  | ＋
38 |  |  | Scenedesmus spp. |  | 60 |  | 40
39 |  |  | Staurastrum spp. |  | ＋ |  | ＋
40 |  |  | CHLOROPHYCEAE |  | 260 | 100 | 320
41 | 節足動物 | 甲殻 | CRUSTACEA |  |  |  | 1 | 11 | 4 | 13
42 | 輪形動物 | 輪虫 | Polyarthra spp. |  |  | 1 | ＋
43 |  |  | Trichocercidae |  | ＋ | 1 | 3
44 | 繊毛虫 | 貧膜口 | SESSILIDA |  | ＋ | ＋ | ＋
45 |  | 多膜口 | POLYHYMENOPHORA |  | 10 | 20 | 15
46 |  | － | CILIOPHORA |  | ＋ |  | 10
47 | 不明プランクトン |  | 微小鞭毛藻（５μｍ以下） |  | 20 | 70 | 40
48 |  |  | 鞭毛藻 |  | 30 | 30 | 80
49 |  |  | 鞭毛虫 |  | 50 | 20 | 20
[8 empty] | 39 | 24 | 43
[8 empty] | 1714 | 6849 | 5266
|  | 採取地点 |  |  | 提体直上流部 | 小 月 橋 | 亀 山 大 橋
|  | 採取年月日 |  |  | 2022.6.13 | 2022.6.13 | 2022.6.13
総 数 |  |  |  |  | 1714 | 6849 | 5266
種 類 組 成 |  |  |  | 藍藻 | 650 | 1955 | 2720
|  |  |  | クリプト藻 | 45 | 110 | 400 | 39 | 24 | 43
|  |  |  | 渦鞭毛藻 | 15 | 46 | 9 | 1714 | 6849 | 5266
|  |  |  | 黄金色藻 | 15 | 15 | 30
|  |  |  | 珪藻 | 75 | 70 | 279
|  |  |  | ユーグレナ藻 | 15 | 15 | 40
|  |  |  | 緑藻 | 789 | 4460 | 1612
|  |  |  | その他の植物性 | 50 | 136 | 127
|  |  |  | 動物性 | 60 | 42 | 49
検 査 条 件 |  |  |  | 固定条件 | 定量試料：グルタールアルデヒド溶液による固定（１％）
定性試料：無処理
|  |  |  | 分離条件 | 定量試料：採水試料を原液及び適宜希釈して検鏡試料とした。
定性試料：採水試料50mlをプランクトンネット（5μmメッシュ）
により10倍に濃縮した。
|  |  |  | 検鏡条件 | 定量試料：枠付界線入スライドガラス (1.0ml）に検鏡試料を
注入し、倒立型顕微鏡（100～ 400倍）で検鏡した。
定性試料：枠付界線入スライドガラス (1.0ml）に検鏡試料を
注入し、倒立型顕微鏡（100～ 400倍）で検鏡した。
|  |  |  | 検鏡者所属氏名 | （一財）千葉県環境財団 環境企画部 五味真人
備 考
・計数値の単位は、「細胞／ml」又は「個体／ml」である。
・細胞数の計数が困難である種については、群体数で計数してその結果に（ ）を付した。
・定量検鏡（計数時）において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を＋で示した。
・藍藻綱 Aphanizomenon 属として従来分類されていた種のうち、トリコーム先端部が段階的に明瞭に細くなり尖って終わる種は Cuspidothrix 属に移されたため、本結果もこれに
従った。
・藍藻綱 Anabaena 属として従来分類されていた種のうち、ガス胞をもつ種（浮遊性種）は、異質細胞とアキネートの位置関係から Dolichospermum 属と Sphaerospermopsis 属に
再分類されたため、本結果もこれに従うとともに、異質細胞とアキネートが形成されていないトリコームは Nostocaceae 科として計数した。
・藍藻綱 Microcystis 属の種は、群体の形質から M.viridis、M.wesenbergii は容易に同定できるが、この２種類以外のものについては同定が困難な場合がある。したがって、
M.viridis、M.wesenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M.aeruginosa として同定し、M.aeruginosa、M.viridis、M.wesenbergii の３種類について各々計数した。
また、単独細胞を計数したものは,すべて M.aeruginosa とした。
・藍藻綱 Oscillatoria 属、Phormidium 属、Lyngbya 属として従来分類されていた種の一部は、光学顕微鏡下での確認が困難な特徴から Pseudanabaena 属等に再分類されたため、
特徴的な種及び属以外は OSCILLATORIALES 目等の上位の分類群までの同定に留めた。
・珪藻綱 Acanthoceras zachariasiiは、従来シノニムであるAtteya zachariasiiとされていたが、本結果では Acanthoceras zachariasii を採用した。
・珪藻綱 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞紋構造や連結針の違いから Aulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結
果もこれに従った。
・珪藻綱 Asterionella formosa、Aulacoseira pusilla、Nitzschia acicularis は、それぞれ類似種を含めて計数した。
・珪藻綱 Bacillaria paxillifer は従来シノニムである Bacillaria paradoxa とされていたが、本結果では Bacillaria paxillifer を採用した。
・珪藻綱 Navicula 属は、類似の属を含めて計数した。
・珪藻綱 Rhizosolenia 属として従来分類されていた種のうち、淡水性の種は Urosolenia 属として扱うことが一般的であるため、本結果もこれに従った。
・珪藻綱 Thalassiosira 科の種（Cyclotella 属、Stephanodiscus 属等）は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の殻面直径（３サイズ：５μｍ、１０μｍ、２５μｍ）で
区別して各々計数した。
・緑藻綱 Chodatella 属、Lagerheimia 属、Franceia 属は、針状突起の形態等から区別されるが、本結果では区別せずに Chodatella 属に一括して計数した。
・緑藻綱 Crucigenia 属とCrucigeniella 属は、細胞の分裂様式から区別されるが、分裂様式が不明なものは Crucigenia 属に一括して計数した。
・緑藻綱 Golenkinia 属と Golenkiniopsis 属は、形態から両属を識別することは困難であるため、Golenkinia 属に一括して計数した。

## 亀山7.13
調査名：千葉県公共用水域水質監視調査（亀山ダム貯水池）プランクトン同定計数結果
|  | 採取地点 |  |  | 堤体直上流部 | 小 月 橋 | 亀 山 大 橋
|  | 採取年月日 |  |  | 2022.7.13 | 2022.7.13 | 2022.7.13
|  | 採取時刻 |  |  | 12:28 | 13:29 | 11:38
|  | 全水深 |  | (ｍ) | 18.6 | 14.4 | 14.5
|  | 採取水深 |  | (ｍ) | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 採水量 |  | (ml) | 100 | 100 | 100 |  | 堤体 | 小月橋 | 亀山大橋
№ | 門 | 綱 |  | 出現種名
1 | 藍色植物 | 藍藻 | Aphanizomenon sp. |  | (＋) |  |  | 群体 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Aphanocapsa spp. |  | (80) | (100) | (160) | 群体 | 80 | 100 | 160
3 |  |  | Aphanothece spp. |  | (25) | (45) | (85) | 群体 | 25 | 45 | 85
4 |  |  | Cuspidothrix spp. |  | (＋) | (＋) | (20) | 細胞 | 0 | 0 | 20
5 |  |  | Microcystis aeruginosa |  | 56400 | 159000 | 117000 | 群体 | 56400 | 159000 | 117000
6 |  |  | Microcystis wesenbergii |  |  | ＋ |  | 細胞 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | Pseudanabaena mucicola |  | (10) | (25) | (15) | 群体 | 10 | 25 | 15
8 |  |  | Romeria spp. |  | (10) | (5) |  |  | 10 | 5 | 0
9 |  |  | Snowella spp. |  | (5) | (＋) | (25) | 群体 | 5 | 0 | 25
10 |  |  | Nostocaceae |  | (60) | (30) | (150) | 群体 | 60 | 30 | 150
11 |  |  | CHROOCOCCALES |  | (5) | (＋) |  | 群体 | 5 | 0 | 0
12 |  |  | OSCILLATORIALES |  | (5) |  | (20) | 群体 | 5 | 0 | 20
13 | クリプト植物 | クリプト藻 | CRYPTOPHYCEAE |  | 120 | 100 | 850
14 | 渦鞭毛植物 | 渦鞭毛藻 | Ceratium hirundinella |  | 16 | 104 | 279
15 |  |  | Peridinium spp. |  | 10 |  | 5
16 | 不等毛植物 | 黄金色藻 | Dinobryon sp. |  | ＋
17 |  |  | Mallomonas spp. |  |  |  | 20
18 |  | 珪藻 | Acanthoceras zachariasi |  | ＋ | ＋ | ＋
19 |  |  | Aulacoseira granulata |  | ＋ |  | ＋
20 |  |  | Fragilaria crotonensis |  |  | 22
21 |  |  | Fragilaria spp. |  | 30 | 30
22 |  |  | Nitzschia acicularis |  | ＋ |  | 15
23 |  |  | Nitzschia fruticosa |  |  |  | ＋
24 |  |  | Nitzschia sp. |  |  |  | 5
25 |  |  | Ulnaria japonica |  | ＋ | ＋ | ＋
26 |  |  | Urosolenia spp. |  | 15 | 50 | 20
27 |  |  | Thalassiosiraceae－25 |  |  | ＋
28 | ユーグレナ植物 | ユーグレナ藻 | Phacus sp. |  |  |  | ＋
29 |  |  | Trachelomonas spp. |  | 15 | 15 | 85 | 1 | 1 | 2
30 | 緑色植物 | 緑藻 | Actinastrum spp. |  | 40 | ＋ | 140
31 |  |  | Ankyra spp. |  | ＋ | 5 | 50
32 |  |  | Chlorogonium spp. |  | ＋ | ＋
33 |  |  | Chodatella sp. |  | 5 |  |  | 56846 | 159531 | 118944
34 |  |  | Closterium spp. |  | 2 | 2 | 2
35 |  |  | Coelastrum spp. |  | ＋ |  | ＋
36 |  |  | Crucigeniella crucifera |  | 40 |  | ＋
37 |  |  | Dictyosphaerium spp. |  | 80 | 60 | ＋
38 |  |  | Elakatothrix spp. |  |  |  | 35
39 |  |  | Eudorina spp. |  | 256 | 48 | 336
40 |  |  | Micractinium spp. |  |  | 20 | 20
41 |  |  | Oocystis spp. |  | 40
42 |  |  | Pediastrum duplex |  | ＋
43 |  |  | Pediastrum simplex |  | 16 |  | 48
44 |  |  | Scenedesmus spp. |  | 30 | 20 | 50
45 |  |  | Schroederia spp. |  | 5 | 5 | ＋
46 |  |  | Staurastrum spp. |  | ＋ | ＋ | ＋
47 |  |  | CHLOROPHYCEAE |  | 180 | 170 | 200
48 | 節足動物 | 甲殻 | CRUSTACEA |  | 2 | ＋ |  | 16 | 11 | 14
49 | 輪形動物 | 輪虫 | Keratella spp. |  | ＋ |  | 1
50 |  |  | Polyarthra spp. |  | ＋ |  | 1
51 |  |  | Trichocercidae |  | 1 |  | 1
52 | 繊毛虫 | ｷﾈﾄﾌﾗｸﾞﾐﾉﾌｫｰﾗ | Coleps spp. |  | ＋ | ＋ | ＋
53 |  | 貧膜口 | SESSILIDA |  | ＋ | ＋ | ＋
54 |  | 多膜口 | Tintinnidium sp. |  |  |  | 1
55 |  |  | Tintinnopsis spp. |  | ＋ |  | 3
56 |  |  | POLYHYMENOPHORA |  | 35 | 10 | 15
57 |  | － | CILIOPHORA |  | 45 | 65 | 40
58 | 不明プランクトン |  | 微小鞭毛藻（５μｍ以下） |  | 75 | 75 | 25
59 |  |  | 鞭毛藻 |  | 25 |  | 25
60 |  |  | 鞭毛虫 |  | 25 | 25 | 25
[8 empty] | 50 | 37 | 47
[8 empty] | 57708 | 160031 | 119772
|  | 採取地点 |  |  | 提体直上流部 | 小 月 橋 | 亀 山 大 橋
|  | 採取年月日 |  |  | 2022.7.13 | 2022.7.13 | 2022.7.13
総 数 |  |  |  |  | 57708 | 160031 | 119772
種 類 組 成 |  |  |  | 藍藻 | 56600 | 159205 | 117475
|  |  |  | クリプト藻 | 120 | 100 | 850 | 50 | 37 | 47
|  |  |  | 渦鞭毛藻 | 26 | 104 | 284 | 57708 | 160031 | 119772
|  |  |  | 黄金色藻 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | 珪藻 | 45 | 102 | 40
|  |  |  | ユーグレナ藻 | 15 | 15 | 85
|  |  |  | 緑藻 | 694 | 330 | 881
|  |  |  | その他の植物性 | 100 | 75 | 50
|  |  |  | 動物性 | 108 | 100 | 87
検 査 条 件 |  |  |  | 固定条件 | 定量試料：グルタールアルデヒド溶液による固定（１％）
定性試料：無処理
|  |  |  | 分離条件 | 定量試料：採水試料を原液及び適宜希釈して検鏡試料とした。
定性試料：採水試料50mlをプランクトンネット（5μmメッシュ）
により10倍に濃縮した。
|  |  |  | 検鏡条件 | 定量試料：枠付界線入スライドガラス (1.0ml）に検鏡試料を
注入し、倒立型顕微鏡（100～ 400倍）で検鏡した。
定性試料：枠付界線入スライドガラス (1.0ml）に検鏡試料を
注入し、倒立型顕微鏡（100～ 400倍）で検鏡した。
|  |  |  | 検鏡者所属氏名 | （一財）千葉県環境財団 環境企画部 五味真人
備 考
・計数値の単位は、「細胞／ml」又は「個体／ml」である。
・細胞数の計数が困難である種については、群体数で計数してその結果に（ ）を付した。
・定量検鏡（計数時）において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を＋で示した。
・藍藻綱 Aphanizomenon 属として従来分類されていた種のうち、トリコーム先端部が段階的に明瞭に細くなり尖って終わる種は Cuspidothrix 属に移されたため、本結果もこれに
従った。
・藍藻綱 Anabaena 属として従来分類されていた種のうち、ガス胞をもつ種（浮遊性種）は、異質細胞とアキネートの位置関係から Dolichospermum 属と Sphaerospermopsis 属に
再分類されたため、本結果もこれに従うとともに、異質細胞とアキネートが形成されていないトリコームは Nostocaceae 科として計数した。
・藍藻綱 Microcystis 属の種は、群体の形質から M.viridis、M.wesenbergii は容易に同定できるが、この２種類以外のものについては同定が困難な場合がある。したがって、
M.viridis、M.wesenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M.aeruginosa として同定し、M.aeruginosa、M.viridis、M.wesenbergii の３種類について各々計数した。
また、単独細胞を計数したものは,すべて M.aeruginosa とした。
・藍藻綱 Oscillatoria 属、Phormidium 属、Lyngbya 属として従来分類されていた種の一部は、光学顕微鏡下での確認が困難な特徴から Pseudanabaena 属等に再分類されたため、
特徴的な種及び属以外は OSCILLATORIALES 目等の上位の分類群までの同定に留めた。
・珪藻綱 Acanthoceras zachariasiiは、従来シノニムであるAtteya zachariasiiとされていたが、本結果では Acanthoceras zachariasii を採用した。
・珪藻綱 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞紋構造や連結針の違いから Aulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結
果もこれに従った。
・珪藻綱 Asterionella formosa、Aulacoseira pusilla、Nitzschia acicularis は、それぞれ類似種を含めて計数した。
・珪藻綱 Bacillaria paxillifer は従来シノニムである Bacillaria paradoxa とされていたが、本結果では Bacillaria paxillifer を採用した。
・珪藻綱 Navicula 属は、類似の属を含めて計数した。
・珪藻綱 Rhizosolenia 属として従来分類されていた種のうち、淡水性の種は Urosolenia 属として扱うことが一般的であるため、本結果もこれに従った。
・珪藻綱 Thalassiosira 科の種（Cyclotella 属、Stephanodiscus 属等）は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の殻面直径（３サイズ：５μｍ、１０μｍ、２５μｍ）で
区別して各々計数した。
・緑藻綱 Chodatella 属、Lagerheimia 属、Franceia 属は、針状突起の形態等から区別されるが、本結果では区別せずに Chodatella 属に一括して計数した。
・緑藻綱 Crucigenia 属とCrucigeniella 属は、細胞の分裂様式から区別されるが、分裂様式が不明なものは Crucigenia 属に一括して計数した。
・緑藻綱 Golenkinia 属と Golenkiniopsis 属は、形態から両属を識別することは困難であるため、Golenkinia 属に一括して計数した。

## 亀山8.10
調査名：千葉県公共用水域水質監視調査（亀山ダム貯水池）プランクトン同定計数結果
|  | 採取地点 |  |  | 堤体直上流部 | 小 月 橋 | 亀 山 大 橋
|  | 採取年月日 |  |  | 2022.8.10 | 2022.8.10 | 2022.8.10
|  | 採取時刻 |  |  | 10:35 | 9:57 | 11:04
|  | 全水深 |  | (ｍ) | 19.1 | 15.6 | 15.4
|  | 採取水深 |  | (ｍ) | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 採水量 |  | (ml) | 100 | 100 | 100 |  | 堤体 | 小月橋 | 亀山大橋
№ | 門 | 綱 |  | 出現種名
1 | 藍色植物 | 藍藻 | Aphanocapsa spp. |  | (40) | (135) | (160) | 群体 | 40 | 135 | 160
2 |  |  | Cuspidothrix spp. |  | (3700) | (3050) | (5700) | 細胞 | 3700 | 3050 | 5700
3 |  |  | Dolichospermum spp. |  | (65) | (70) | (190) |  | 65 | 70 | 190
4 |  |  | Microcystis aeruginosa |  | 3850 | 6250 | 3150 | 群体 | 3850 | 6250 | 3150
5 |  |  | Microcystis wesenbergii |  | 210 |  |  | 細胞 | 210 | 0 | 0
6 |  |  | Pseudanabaena mucicola |  | (＋) | (＋) | (＋) | 群体 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | Pseudanabaena spp. |  | (＋) |  | (5) | 群体 | 0 | 0 | 5
8 |  |  | Romeria spp. |  | (600) | (160) | (400) |  | 600 | 160 | 400
9 |  |  | Nostocaceae |  | (1650) | (850) | (2550) | 群体 | 1650 | 850 | 2550
10 |  |  | Pseudanabaenaceae |  | (200) | (250) | (300) | 群体 | 200 | 250 | 300
11 |  |  | OSCILLATORIALES |  | (1300) | (1600) | (3200) | 群体 | 1300 | 1600 | 3200
12 | クリプト植物 | クリプト藻 | CRYPTOPHYCEAE |  | 600 | 600 | 1400
13 | 渦鞭毛植物 | 渦鞭毛藻 | Ceratium hirundinella |  |  | 1 | 7
14 |  |  | Peridinium spp. |  | 45 | 55 | 25
15 | 不等毛植物 | 黄金色藻 | Mallomonas spp. |  |  | 45 | ＋
16 |  | ラフィド藻 | RAPHIDOPHYCEAE |  |  | 2 |  | 0 | 1 | 0
17 |  | 珪藻 | Acanthoceras zachariasi |  | 5 | 10
18 |  |  | Aulacoseira ambigua |  |  | ＋
19 |  |  | Aulacoseira pusilla |  |  | 45
20 |  |  | Aulacoseira granulata |  |  | ＋
21 |  |  | Fragilaria sp. |  |  |  | ＋
22 |  |  | Nitzschia acicularis |  | ＋ |  | ＋
23 |  |  | Nitzschia fruticosa |  |  | 40 | 10
24 |  |  | Nitzschia spp. |  |  | 5 | 5
25 |  |  | Staurosirella berolinensis |  |  | ＋
26 |  |  | Ulnaria japonica |  |  | ＋
27 |  |  | Urosolenia spp. |  | 5 | 10 | 5
28 |  |  | Thalassiosiraceae－5 |  | ＋ | 5
29 |  |  | Thalassiosiraceae－10 |  | 5 | 10
30 |  |  | BACILLARIOPHYCEAE |  |  |  | 5
31 | ユーグレナ植物 | ユーグレナ藻 | Euglena sp. |  |  | ＋
32 |  |  | Trachelomonas spp. |  | 70 | 25 | 120 | 1 | 2 | 1
33 | 緑色植物 | 緑藻 | Actinastrum spp. |  | ＋ | 40 | ＋
34 |  |  | Ankyra spp. |  |  | 15 | 25
35 |  |  | Ankistrodesmus spp. |  |  | 20 | ＋
36 |  |  | Coelastrum sp. |  |  | ＋
37 |  |  | Crucigeniella crucifera |  | 100 | 160 | 20
38 |  |  | Dictyosphaerium spp. |  | 20 | 40 | ＋
39 |  |  | Elakatothrix spp. |  | 20 |  | 15
40 |  |  | Eudorina spp. |  | 272 | 16 | 80
41 |  |  | Golenkinia sp. |  |  | 5
42 |  |  | Gonium sp. |  | 16
43 |  |  | Oocystis spp. |  | ＋ | ＋ | ＋
44 |  |  | Pediastrum tetras |  |  | ＋
45 |  |  | Scenedesmus spp. |  | 30 | 90 | 20
46 |  |  | Schroederia spp. |  |  | 10
47 |  |  | Staurastrum spp. |  |  | ＋ | ＋
48 |  |  | Treubaria sp. |  |  | 5
49 |  |  | Volvox sp. |  |  | ＋
50 |  |  | CHLOROPHYCEAE |  | 170 | 240 | 150
51 | 節足動物 | 甲殻 | Diaphanosoma sp. |  | 1
52 |  |  | CRUSTACEA |  | ＋ | 1 | 2 | 9 | 16 | 11
53 | 輪形動物 | 輪虫 | Asplanchna sp. |  |  |  | ＋
54 |  |  | Brachionus sp. |  | 1
55 |  |  | Filinia sp. |  |  | 1
56 |  |  | Polyarthra spp. |  | 1 | ＋ | 1
57 |  |  | Trichocercidae |  | 7 | ＋ | 2
58 |  |  | EUROTATOREA |  | ＋ | 1 | ＋
59 | 繊毛虫 | ｷﾈﾄﾌﾗｸﾞﾐﾉﾌｫｰﾗ | Coleps spp. |  | ＋ |  | ＋
60 |  | 貧膜口 | SESSILIDA |  | ＋ |  | 1
61 |  | 多膜口 | Tintinnidium spp. |  | 2 | 2 | ＋
62 |  |  | Tintinnopsis sp. |  |  | ＋
63 |  |  | POLYHYMENOPHORA |  | 10 | 20 | 15
64 |  | － | CILIOPHORA |  | 15 | 20 | 10
65 | 肉質鞭毛虫 | 真正太陽虫 | HELIOZOA |  |  | ＋ |  | 10 | 10 | 10
66 | 不明プランクトン |  | 微小鞭毛藻（５μｍ以下） |  | 75 | 150 | 50
67 |  |  | 鞭毛藻 |  |  | 100 | 200
68 |  |  | 鞭毛虫 |  | 150 | 100 | 150
[8 empty] | 41 | 56 | 45
[8 empty] | 13235 | 14254 | 17973
|  | 採取地点 |  |  | 提体直上流部 | 小 月 橋 | 亀 山 大 橋
|  | 採取年月日 |  |  | 2022.8.10 | 2022.8.10 | 2022.8.10
総 数 |  |  |  |  | 13235 | 14254 | 17973
種 類 組 成 |  |  |  | 藍藻 | 11615 | 12365 | 15655
|  |  |  | クリプト藻 | 600 | 600 | 1400 | 41 | 56 | 45
|  |  |  | 渦鞭毛藻 | 45 | 56 | 32 | 13235 | 14254 | 17973
|  |  |  | 黄金色藻 | 0 | 45 | 0
|  |  |  | 珪藻 | 15 | 125 | 25
|  |  |  | ユーグレナ藻 | 70 | 25 | 120
|  |  |  | 緑藻 | 628 | 641 | 310
|  |  |  | その他の植物性 | 75 | 252 | 250
|  |  |  | 動物性 | 187 | 145 | 181
検 査 条 件 |  |  |  | 固定条件 | 定量試料：グルタールアルデヒド溶液による固定（１％）
定性試料：無処理
|  |  |  | 分離条件 | 定量試料：採水試料を原液及び適宜希釈して検鏡試料とした。
定性試料：採水試料50mlをプランクトンネット（5μmメッシュ）
により10倍に濃縮した。
|  |  |  | 検鏡条件 | 定量試料：枠付界線入スライドガラス (1.0ml）に検鏡試料を
注入し、倒立型顕微鏡（100～ 400倍）で検鏡した。
定性試料：枠付界線入スライドガラス (1.0ml）に検鏡試料を
注入し、倒立型顕微鏡（100～ 400倍）で検鏡した。
|  |  |  | 検鏡者所属氏名 | （一財）千葉県環境財団 環境企画部 五味真人
備 考
・計数値の単位は、「細胞／ml」又は「個体／ml」である。
・細胞数の計数が困難である種については、群体数で計数してその結果に（ ）を付した。
・定量検鏡（計数時）において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を＋で示した。
・藍藻綱 Aphanizomenon 属として従来分類されていた種のうち、トリコーム先端部が段階的に明瞭に細くなり尖って終わる種は Cuspidothrix 属に移されたため、本結果もこれに
従った。
・藍藻綱 Anabaena 属として従来分類されていた種のうち、ガス胞をもつ種（浮遊性種）は、異質細胞とアキネートの位置関係から Dolichospermum 属と Sphaerospermopsis 属に
再分類されたため、本結果もこれに従うとともに、異質細胞とアキネートが形成されていないトリコームは Nostocaceae 科として計数した。
・藍藻綱 Microcystis 属の種は、群体の形質から M.viridis、M.wesenbergii は容易に同定できるが、この２種類以外のものについては同定が困難な場合がある。したがって、
M.viridis、M.wesenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M.aeruginosa として同定し、M.aeruginosa、M.viridis、M.wesenbergii の３種類について各々計数した。
また、単独細胞を計数したものは,すべて M.aeruginosa とした。
・藍藻綱 Oscillatoria 属、Phormidium 属、Lyngbya 属として従来分類されていた種の一部は、光学顕微鏡下での確認が困難な特徴から Pseudanabaena 属等に再分類されたため、
特徴的な種及び属以外は OSCILLATORIALES 目等の上位の分類群までの同定に留めた。
・珪藻綱 Acanthoceras zachariasiiは、従来シノニムであるAtteya zachariasiiとされていたが、本結果では Acanthoceras zachariasii を採用した。
・珪藻綱 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞紋構造や連結針の違いから Aulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結
果もこれに従った。
・珪藻綱 Asterionella formosa、Aulacoseira pusilla、Nitzschia acicularis は、それぞれ類似種を含めて計数した。
・珪藻綱 Bacillaria paxillifer は従来シノニムである Bacillaria paradoxa とされていたが、本結果では Bacillaria paxillifer を採用した。
・珪藻綱 Navicula 属は、類似の属を含めて計数した。
・珪藻綱 Rhizosolenia 属として従来分類されていた種のうち、淡水性の種は Urosolenia 属として扱うことが一般的であるため、本結果もこれに従った。
・珪藻綱 Thalassiosira 科の種（Cyclotella 属、Stephanodiscus 属等）は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の殻面直径（３サイズ：５μｍ、１０μｍ、２５μｍ）で
区別して各々計数した。
・緑藻綱 Chodatella 属、Lagerheimia 属、Franceia 属は、針状突起の形態等から区別されるが、本結果では区別せずに Chodatella 属に一括して計数した。
・緑藻綱 Crucigenia 属とCrucigeniella 属は、細胞の分裂様式から区別されるが、分裂様式が不明なものは Crucigenia 属に一括して計数した。
・緑藻綱 Golenkinia 属と Golenkiniopsis 属は、形態から両属を識別することは困難であるため、Golenkinia 属に一括して計数した。

## 亀山9.14
調査名：千葉県公共用水域水質監視調査（亀山ダム貯水池）プランクトン同定計数結果
|  | 採取地点 |  |  | 堤体直上流部 | 小 月 橋 | 亀 山 大 橋
|  | 採取年月日 |  |  | 2022.9.14 | 2022.9.14 | 2022.9.14
|  | 採取時刻 |  |  | 9:15 | 10:00 | 8:47
|  | 全水深 |  | (ｍ) | 19.0 | 15.3 | 15.1
|  | 採取水深 |  | (ｍ) | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 採水量 |  | (ml) | 100 | 100 | 100 |  | 堤体 | 小月橋 | 亀山大橋
№ | 門 | 綱 |  | 出現種名
1 | 藍色植物 | 藍藻 | Aphanizomenon spp. |  |  | (＋) | (＋) | 群体 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Aphanocapsa spp. |  | (15) | (20) | (15) | 群体 | 15 | 20 | 15
3 |  |  | Coelosphaerium sp. |  |  |  | (＋) | 群体 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | Cuspidothrix spp. |  | (1350) | (1100) | (1000) | 細胞 | 1350 | 1100 | 1000
5 |  |  | Dolichospermum spp. |  | (＋) | (10) |  |  | 0 | 10 | 0
6 |  |  | Microcystis aeruginosa |  | 620 | 150 | 220 | 群体 | 620 | 150 | 220
7 |  |  | Microcystis wesenbergii |  |  | ＋ |  | 細胞 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | Nostocaceae |  | (1200) | (1100) | (1050) | 群体 | 1200 | 1100 | 1050
9 |  |  | Pseudanabaenaceae |  | (15) | (20) |  | 群体 | 15 | 20 | 0
10 |  |  | CHROOCOCCALES |  | (＋) | (＋) |  | 群体 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | OSCILLATORIALES |  | (2750) | (2350) | (3200) | 群体 | 2750 | 2350 | 3200
12 | クリプト植物 | クリプト藻 | CRYPTOPHYCEAE |  | 25 | 725 | 450
13 | 渦鞭毛植物 | 渦鞭毛藻 | Ceratium hirundinella |  |  | 6 | 1
14 |  |  | Peridinium spp. |  |  | 15 | 20
15 | 不等毛植物 | 黄金色藻 | Mallomonas spp. |  |  | 5 | 5
16 |  | ラフィド藻 | RAPHIDOPHYCEAE |  |  | 4 | 1 | 0 | 1 | 1
17 |  | 珪藻 | Acanthoceras zachariasi |  | 5 | 10 | 15
18 |  |  | Aulacoseira pusilla |  |  |  | 10
19 |  |  | Navicula sp. |  | ＋
20 |  |  | Nitzschia acicularis |  | 5 |  | 10
21 |  |  | Nitzschia fruticosa |  |  |  | ＋
22 |  |  | Ulnaria japonica |  | 55 | 100 | 115
23 |  |  | Urosolenia spp. |  | 75 | 105 | 90
24 |  |  | Thalassiosiraceae－5 |  | 130 | 25 | 25
25 |  |  | Thalassiosiraceae－10 |  | 20 | 20 | 10
26 | ユーグレナ植物 | ユーグレナ藻 | Trachelomonas spp. |  | 15 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1
27 | 緑色植物 | 緑藻 | Actinastrum spp. |  | ＋ | 20 | 60
28 |  |  | Ankyra spp. |  |  |  | 15
29 |  |  | Ankistrodesmus spp. |  | 10 | ＋
30 |  |  | Closterium spp. |  | 15 | 15 | 20
31 |  |  | Coelastrum sp. |  |  |  | ＋
32 |  |  | Crucigeniella crucifera |  | 40 |  | 40
33 |  |  | Dictyosphaerium spp. |  |  | ＋ | 20
34 |  |  | Elakatothrix spp. |  |  | 20 | 20
35 |  |  | Eudorina sp. |  |  | ＋
36 |  |  | Golenkinia sp. |  |  |  | 5
37 |  |  | Micractinium spp. |  |  | 40 | ＋
38 |  |  | Monoraphidium spp. |  |  | 10
39 |  |  | Mougeotia spp. |  | ＋ |  | 40
40 |  |  | Oocystis spp. |  |  | 10 | 70
41 |  |  | Pediastrum duplex |  |  | ＋
42 |  |  | Pediastrum simplex |  |  |  | ＋
43 |  |  | Pediastrum tetras |  |  |  | 4
44 |  |  | Scenedesmus spp. |  | 10 | 80 | 10
45 |  |  | Staurastrum spp. |  | ＋ |  | 20
46 |  |  | Treubaria spp. |  |  | ＋ | ＋
47 |  |  | CHLOROPHYCEAE |  | 35 | 170 | 50
48 | 節足動物 | 甲殻 | CRUSTACEA |  |  |  | ＋ | 8 | 13 | 17
49 | 輪形動物 | 輪虫 | Brachionus sp. |  |  |  | 1
50 |  |  | Keratella spp. |  | 1 | ＋
51 |  |  | Polyarthra spp. |  |  | 3 | 1
52 |  |  | Trichocercidae |  | ＋ | 1 | 1
53 |  |  | EUROTATOREA |  |  |  | ＋
54 | 繊毛虫 | ｷﾈﾄﾌﾗｸﾞﾐﾉﾌｫｰﾗ | Coleps sp. |  |  |  | ＋
55 |  | 多膜口 | Tintinnidium sp. |  |  | ＋
56 |  |  | Tintinnopsis spp. |  |  | 1 | 4
57 |  |  | POLYHYMENOPHORA |  | ＋ | 5 | 5
58 |  | － | CILIOPHORA |  | 5 | 15 | 10
59 | 肉質鞭毛虫 | 真正太陽虫 | HELIOZOA |  |  | ＋ | ＋ | 4 | 8 | 10
60 | 不明プランクトン |  | 微小鞭毛藻（５μｍ以下） |  |  | 75 | ＋
61 |  |  | 鞭毛藻 |  | 10 | 50 | 10
62 |  |  | 鞭毛虫 |  | 10 | 25 | 40
[8 empty] | 31 | 45 | 51
[8 empty] | 6416 | 6330 | 6688
|  | 採取地点 |  |  | 提体直上流部 | 小 月 橋 | 亀 山 大 橋
|  | 採取年月日 |  |  | 2022.9.14 | 2022.9.14 | 2022.9.14
総 数 |  |  |  |  | 6416 | 6330 | 6688
種 類 組 成 |  |  |  | 藍藻 | 5950 | 4750 | 5485
|  |  |  | クリプト藻 | 25 | 725 | 450 | 31 | 45 | 51
|  |  |  | 渦鞭毛藻 | 0 | 21 | 21 | 6416 | 6330 | 6688
|  |  |  | 黄金色藻 | 0 | 5 | 5
|  |  |  | 珪藻 | 290 | 260 | 275
|  |  |  | ユーグレナ藻 | 15 | 25 | 5
|  |  |  | 緑藻 | 110 | 365 | 374
|  |  |  | その他の植物性 | 10 | 129 | 11
|  |  |  | 動物性 | 16 | 50 | 62
検 査 条 件 |  |  |  | 固定条件 | 定量試料：グルタールアルデヒド溶液による固定（１％）
定性試料：無処理
|  |  |  | 分離条件 | 定量試料：採水試料を原液及び適宜希釈して検鏡試料とした。
定性試料：採水試料50mlをプランクトンネット（5μmメッシュ）
により10倍に濃縮した。
|  |  |  | 検鏡条件 | 定量試料：枠付界線入スライドガラス (1.0ml）に検鏡試料を
注入し、倒立型顕微鏡（100～ 400倍）で検鏡した。
定性試料：枠付界線入スライドガラス (1.0ml）に検鏡試料を
注入し、倒立型顕微鏡（100～ 400倍）で検鏡した。
|  |  |  | 検鏡者所属氏名 | （一財）千葉県環境財団 環境企画部 五味真人
備 考
・計数値の単位は、「細胞／ml」又は「個体／ml」である。
・細胞数の計数が困難である種については、群体数で計数してその結果に（ ）を付した。
・定量検鏡（計数時）において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を＋で示した。
・藍藻綱 Aphanizomenon 属として従来分類されていた種のうち、トリコーム先端部が段階的に明瞭に細くなり尖って終わる種は Cuspidothrix 属に移されたため、本結果もこれに
従った。
・藍藻綱 Anabaena 属として従来分類されていた種のうち、ガス胞をもつ種（浮遊性種）は、異質細胞とアキネートの位置関係から Dolichospermum 属と Sphaerospermopsis 属に
再分類されたため、本結果もこれに従うとともに、異質細胞とアキネートが形成されていないトリコームは Nostocaceae 科として計数した。
・藍藻綱 Microcystis 属の種は、群体の形質から M.viridis、M.wesenbergii は容易に同定できるが、この２種類以外のものについては同定が困難な場合がある。したがって、
M.viridis、M.wesenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M.aeruginosa として同定し、M.aeruginosa、M.viridis、M.wesenbergii の３種類について各々計数した。
また、単独細胞を計数したものは,すべて M.aeruginosa とした。
・藍藻綱 Oscillatoria 属、Phormidium 属、Lyngbya 属として従来分類されていた種の一部は、光学顕微鏡下での確認が困難な特徴から Pseudanabaena 属等に再分類されたため、
特徴的な種及び属以外は OSCILLATORIALES 目等の上位の分類群までの同定に留めた。
・珪藻綱 Acanthoceras zachariasiiは、従来シノニムであるAtteya zachariasiiとされていたが、本結果では Acanthoceras zachariasii を採用した。
・珪藻綱 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞紋構造や連結針の違いから Aulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結
果もこれに従った。
・珪藻綱 Asterionella formosa、Aulacoseira pusilla、Nitzschia acicularis は、それぞれ類似種を含めて計数した。
・珪藻綱 Bacillaria paxillifer は従来シノニムである Bacillaria paradoxa とされていたが、本結果では Bacillaria paxillifer を採用した。
・珪藻綱 Navicula 属は、類似の属を含めて計数した。
・珪藻綱 Rhizosolenia 属として従来分類されていた種のうち、淡水性の種は Urosolenia 属として扱うことが一般的であるため、本結果もこれに従った。
・珪藻綱 Thalassiosira 科の種（Cyclotella 属、Stephanodiscus 属等）は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の殻面直径（３サイズ：５μｍ、１０μｍ、２５μｍ）で
区別して各々計数した。
・緑藻綱 Chodatella 属、Lagerheimia 属、Franceia 属は、針状突起の形態等から区別されるが、本結果では区別せずに Chodatella 属に一括して計数した。
・緑藻綱 Crucigenia 属とCrucigeniella 属は、細胞の分裂様式から区別されるが、分裂様式が不明なものは Crucigenia 属に一括して計数した。
・緑藻綱 Golenkinia 属と Golenkiniopsis 属は、形態から両属を識別することは困難であるため、Golenkinia 属に一括して計数した。

## 亀山10.11
調査名：千葉県公共用水域水質監視調査（亀山ダム貯水池）プランクトン同定計数結果
|  | 採取地点 |  |  | 堤体直上流部 | 小 月 橋 | 亀 山 大 橋
|  | 採取年月日 |  |  | 2022.10.11 | 2022.10.11 | 2022.10.11
|  | 採取時刻 |  |  | 10:43 | 11:25 | 10:15
|  | 全水深 |  | (ｍ) | 19.1 | 15.4 | 15.3
|  | 採取水深 |  | (ｍ) | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 採水量 |  | (ml) | 100 | 100 | 100 |  | 堤体 | 小月橋 | 亀山大橋
№ | 門 | 綱 |  | 出現種名
1 | 藍色植物 | 藍藻 | Aphanizomenon spp. |  | (＋) | (5) |  | 群体 | 0 | 5 | 0
2 |  |  | Aphanocapsa spp. |  | (10) | (10) |  | 群体 | 10 | 10 | 0
3 |  |  | Cuspidothrix spp. |  | (100) | (45) | (40) | 細胞 | 100 | 45 | 40
4 |  |  | Merismopedia spp. |  | (5) | (5) |  | 群体 | 5 | 5 | 0
5 |  |  | Microcystis aeruginosa |  | 470 | 515 | 295 | 群体 | 470 | 515 | 295
6 |  |  | Pseudanabaena spp. |  | (15) | (5) | (5) | 群体 | 15 | 5 | 5
7 |  |  | Nostocaceae |  | (80) | (25) | (35) | 群体 | 80 | 25 | 35
8 |  |  | Pseudanabaenaceae |  | (5) |  |  | 群体 | 5 | 0 | 0
9 |  |  | CHROOCOCCALES |  |  | (10) | (5) | 群体 | 0 | 10 | 5
10 |  |  | OSCILLATORIALES |  | (500) | (230) | (270) | 群体 | 500 | 230 | 270
11 | クリプト植物 | クリプト藻 | CRYPTOPHYCEAE |  | 65 | 180 | 450
12 | 渦鞭毛植物 | 渦鞭毛藻 | Ceratium hirundinella |  | 4 | 1 | 2
13 |  |  | Peridinium spp. |  | 5 | 15 | 5
14 | 不等毛植物 | 黄金色藻 | Mallomonas akrokomos |  | ＋ | 5
15 |  |  | Mallomonas spp. |  | ＋ | ＋ | ＋
16 |  | 珪藻 | Acanthoceras zachariasi |  | 10 | ＋
17 |  |  | Aulacoseira pusilla |  |  | 20 | 10
18 |  |  | Nitzschia acicularis |  | 10 |  | ＋
19 |  |  | Nitzschia fruticosa |  | ＋ | ＋
20 |  |  | Nitzschia sp. |  |  |  | 5
21 |  |  | Ulnaria japonica |  | 20 | 5 | 10
22 |  |  | Urosolenia spp. |  | 5 | 5 | 10
23 |  |  | Thalassiosiraceae－5 |  | 10 | 15 | 30
24 |  |  | Thalassiosiraceae－10 |  | 25 | 10 | 10
25 | ユーグレナ植物 | ユーグレナ藻 | Euglena sp. |  |  | ＋
26 |  |  | Trachelomonas spp. |  | 35 | 10 | 55 | 1 | 2 | 1
27 | 緑色植物 | 緑藻 | Actinastrum spp. |  |  | 20 | ＋
28 |  |  | Ankyra spp. |  | 45 | 75 | 70
29 |  |  | Closterium spp. |  | 5 | 2 | 9
30 |  |  | Coelastrum spp. |  | 120 |  | ＋
31 |  |  | Crucigenia fenestrata |  |  | 40
32 |  |  | Crucigenia tetrapedia |  | 20 | 40
33 |  |  | Dictyosphaerium sp. |  | 40
34 |  |  | Elakatothrix spp. |  | 10 |  | 30
35 |  |  | Eudorina spp. |  | ＋ | 96 | ＋
36 |  |  | Kirchneriella sp. |  |  | 75
37 |  |  | Micractinium spp. |  | ＋ |  | ＋
38 |  |  | Monoraphidium spp. |  | ＋ | ＋
39 |  |  | Mougeotia spp. |  | ＋ |  | ＋
40 |  |  | Oocystis sp. |  |  |  | ＋
41 |  |  | Pediastrum simplex |  | ＋ | ＋ | ＋
42 |  |  | Pediastrum tetras |  | ＋
43 |  |  | Polyedriopsis spinulosa |  |  |  | 5
44 |  |  | Scenedesmus acuminatus |  |  |  | ＋
45 |  |  | Scenedesmus spp. |  | 100 | 100 | 80
46 |  |  | Staurastrum spp. |  | 2 | 2 | 10
47 |  |  | Tetraedron sp. |  | ＋
48 |  |  | CHLOROPHYCEAE |  | 135 | 65 | 95
49 | 輪形動物 | 輪虫 | Keratella sp. |  |  |  | 1
50 |  |  | Polyarthra spp. |  |  |  | 2
51 |  |  | EUROTATOREA |  |  | ＋
52 | 繊毛虫 | 多膜口 | Tintinnidium sp. |  |  |  | 1
53 |  |  | Tintinnopsis spp. |  | 1 |  | 3
54 |  |  | POLYHYMENOPHORA |  | 5 | 5 | 10
55 |  | － | CILIOPHORA |  | ＋ |  | ＋
56 | 肉質鞭毛虫 | 真正太陽虫 | HELIOZOA |  | ＋ |  |  | 4 | 2 | 6
57 | 不明プランクトン |  | 微小鞭毛藻（５μｍ以下） |  |  | 10 | 10
58 |  |  | 鞭毛藻 |  |  |  | 20
59 |  |  | 鞭毛虫 |  | 10 | ＋ | 10
[8 empty] | 43 | 39 | 42
[8 empty] | 1867 | 1646 | 1593
|  | 採取地点 |  |  | 提体直上流部 | 小 月 橋 | 亀 山 大 橋
|  | 採取年月日 |  |  | 2022.10.11 | 2022.10.11 | 2022.10.11
総 数 |  |  |  |  | 1867 | 1646 | 1593
種 類 組 成 |  |  |  | 藍藻 | 1185 | 850 | 650
|  |  |  | クリプト藻 | 65 | 180 | 450 | 43 | 39 | 42
|  |  |  | 渦鞭毛藻 | 9 | 16 | 7 | 1867 | 1646 | 1593
|  |  |  | 黄金色藻 | 0 | 5 | 0
|  |  |  | 珪藻 | 80 | 55 | 75
|  |  |  | ユーグレナ藻 | 35 | 10 | 55
|  |  |  | 緑藻 | 477 | 515 | 299
|  |  |  | その他の植物性 | 0 | 10 | 30
|  |  |  | 動物性 | 16 | 5 | 27
検 査 条 件 |  |  |  | 固定条件 | 定量試料：グルタールアルデヒド溶液による固定（１％）
定性試料：無処理
|  |  |  | 分離条件 | 定量試料：採水試料を原液及び適宜希釈して検鏡試料とした。
定性試料：採水試料50mlをプランクトンネット（5μmメッシュ）
により10倍に濃縮した。
|  |  |  | 検鏡条件 | 定量試料：枠付界線入スライドガラス (1.0ml）に検鏡試料を
注入し、倒立型顕微鏡（100～ 400倍）で検鏡した。
定性試料：枠付界線入スライドガラス (1.0ml）に検鏡試料を
注入し、倒立型顕微鏡（100～ 400倍）で検鏡した。
|  |  |  | 検鏡者所属氏名 | （一財）千葉県環境財団 環境企画部 五味真人
備 考
・計数値の単位は、「細胞／ml」又は「個体／ml」である。
・細胞数の計数が困難である種については、群体数で計数してその結果に（ ）を付した。
・定量検鏡（計数時）において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を＋で示した。
・藍藻綱 Aphanizomenon 属として従来分類されていた種のうち、トリコーム先端部が段階的に明瞭に細くなり尖って終わる種は Cuspidothrix 属に移されたため、本結果もこれに
従った。
・藍藻綱 Anabaena 属として従来分類されていた種のうち、ガス胞をもつ種（浮遊性種）は、異質細胞とアキネートの位置関係から Dolichospermum 属と Sphaerospermopsis 属に
再分類されたため、本結果もこれに従うとともに、異質細胞とアキネートが形成されていないトリコームは Nostocaceae 科として計数した。
・藍藻綱 Microcystis 属の種は、群体の形質から M.viridis、M.wesenbergii は容易に同定できるが、この２種類以外のものについては同定が困難な場合がある。したがって、
M.viridis、M.wesenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M.aeruginosa として同定し、M.aeruginosa、M.viridis、M.wesenbergii の３種類について各々計数した。
また、単独細胞を計数したものは,すべて M.aeruginosa とした。
・藍藻綱 Oscillatoria 属、Phormidium 属、Lyngbya 属として従来分類されていた種の一部は、光学顕微鏡下での確認が困難な特徴から Pseudanabaena 属等に再分類されたため、
特徴的な種及び属以外は OSCILLATORIALES 目等の上位の分類群までの同定に留めた。
・珪藻綱 Acanthoceras zachariasiiは、従来シノニムであるAtteya zachariasiiとされていたが、本結果では Acanthoceras zachariasii を採用した。
・珪藻綱 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞紋構造や連結針の違いから Aulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結
果もこれに従った。
・珪藻綱 Asterionella formosa、Aulacoseira pusilla、Nitzschia acicularis は、それぞれ類似種を含めて計数した。
・珪藻綱 Bacillaria paxillifer は従来シノニムである Bacillaria paradoxa とされていたが、本結果では Bacillaria paxillifer を採用した。
・珪藻綱 Navicula 属は、類似の属を含めて計数した。
・珪藻綱 Rhizosolenia 属として従来分類されていた種のうち、淡水性の種は Urosolenia 属として扱うことが一般的であるため、本結果もこれに従った。
・珪藻綱 Thalassiosira 科の種（Cyclotella 属、Stephanodiscus 属等）は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の殻面直径（３サイズ：５μｍ、１０μｍ、２５μｍ）で
区別して各々計数した。
・緑藻綱 Chodatella 属、Lagerheimia 属、Franceia 属は、針状突起の形態等から区別されるが、本結果では区別せずに Chodatella 属に一括して計数した。
・緑藻綱 Crucigenia 属とCrucigeniella 属は、細胞の分裂様式から区別されるが、分裂様式が不明なものは Crucigenia 属に一括して計数した。
・緑藻綱 Golenkinia 属と Golenkiniopsis 属は、形態から両属を識別することは困難であるため、Golenkinia 属に一括して計数した。

## 亀山11.8
調査名：千葉県公共用水域水質監視調査（亀山ダム貯水池）プランクトン同定計数結果
|  | 採取地点 |  |  | 堤体直上流部 | 小 月 橋 | 亀 山 大 橋
|  | 採取年月日 |  |  | 2022.11.8 | 2022.11.8 | 2022.11.8
|  | 採取時刻 |  |  | 11:06 | 10:24 | 12:15
|  | 全水深 |  | (ｍ) | 19.1 | 15.3 | 15.5
|  | 採取水深 |  | (ｍ) | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 採水量 |  | (ml) | 100 | 100 | 100 |  | 堤体 | 小月橋 | 亀山大橋
№ | 門 | 綱 |  | 出現種名
1 | 藍色植物 | 藍藻 | Aphanizomenon spp. |  | (15) | (5) | (2) | 群体 | 15 | 5 | 2
2 |  |  | Aphanocapsa spp. |  | (＋) | (＋) |  | 群体 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | Dolichospermum sp. |  | (＋) |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | Microcystis aeruginosa |  | 60 | 10 | 35 | 群体 | 60 | 10 | 35
5 |  |  | Nostocaceae |  | (30) | (10) | (＋) | 群体 | 30 | 10 | 0
6 |  |  | CHROOCOCCALES |  |  |  | (10) | 群体 | 0 | 0 | 10
7 |  |  | OSCILLATORIALES |  | (＋) | (＋) |  | 群体 | 0 | 0 | 0
8 | クリプト植物 | クリプト藻 | CRYPTOPHYCEAE |  | 20 | 250 | 95
9 | 渦鞭毛植物 | 渦鞭毛藻 | Ceratium hirundinella |  |  | 1
10 |  |  | Gymnodinium sp. |  |  |  | ＋
11 |  |  | Peridinium sp. |  | ＋
12 | 不等毛植物 | 黄金色藻 | Mallomonas akrokomos |  | ＋ | 55 | 15
13 |  |  | Mallomonas spp. |  | 5 | ＋ | ＋
14 |  | ラフィド藻 | RAPHIDOPHYCEAE |  |  | 6 |  | 0 | 1 | 0
15 |  | 珪藻 | Acanthoceras zachariasi |  | 5 | 10 | ＋
16 |  |  | Amphora sp. |  | ＋
17 |  |  | Aulacoseira ambigua |  | ＋ | ＋
18 |  |  | Aulacoseira pusilla |  | 15 | 10 | 15
19 |  |  | Aulacoseira granulata |  | 16 | ＋ | 16
20 |  |  | Nitzschia acicularis |  | ＋
21 |  |  | Skeletonema potamos |  |  | 10
22 |  |  | Ulnaria japonica |  | ＋ |  | 1
23 |  |  | Urosolenia spp. |  | ＋ | ＋ | ＋
24 |  |  | Thalassiosiraceae－5 |  | 35 | 20 | 40
25 |  |  | Thalassiosiraceae－10 |  | 5 | 25 | 75
26 |  |  | Thalassiosiraceae－25 |  | ＋ | ＋ | 10
27 | ユーグレナ植物 | ユーグレナ藻 | Trachelomonas spp. |  | 70 | 25 | 35 | 1 | 1 | 1
28 | 緑色植物 | 緑藻 | Ankyra spp. |  | 10 | 15 | 5
29 |  |  | Closterium spp. |  | 3 | 4 | 4
30 |  |  | Crucigeniella crucifera |  |  | ＋ | 40
31 |  |  | Dictyosphaerium spp. |  | ＋ | ＋
32 |  |  | Elakatothrix spp. |  | 5 | ＋ | 20
33 |  |  | Eudorina spp. |  |  | ＋ | ＋
34 |  |  | Micractinium sp. |  | ＋
35 |  |  | Pediastrum simplex |  | 16
36 |  |  | Scenedesmus ecornis |  |  | ＋
37 |  |  | Scenedesmus spp. |  | 30 | 20 | 40
38 |  |  | Staurastrum spp. |  | ＋ | 2 | ＋
39 |  |  | CHLOROPHYCEAE |  | 35 | 10 | 55
40 | 節足動物 | 甲殻 | Diaphanosoma sp. |  |  | ＋
41 |  |  | CRUSTACEA |  | 2 |  |  | 9 | 10 | 8
42 | 輪形動物 | 輪虫 | Keratella sp. |  |  |  | ＋
43 |  |  | Polyarthra spp. |  | ＋ | ＋ | ＋
44 | 繊毛虫 | 多膜口 | Tintinnopsis spp. |  | ＋ |  | ＋
45 |  |  | POLYHYMENOPHORA |  |  |  | ＋
46 |  | － | CILIOPHORA |  | 5 | 5
47 | 肉質鞭毛虫 | 真正太陽虫 | HELIOZOA |  | 5 | ＋ | ＋ | 5 | 3 | 5
48 | 不明プランクトン |  | 鞭毛藻 |  |  | ＋
49 |  |  | 鞭毛虫 |  | 15 | 10 | 10
[8 empty] | 37 | 36 | 31
[8 empty] | 402 | 503 | 523
|  | 採取地点 |  |  | 提体直上流部 | 小 月 橋 | 亀 山 大 橋
|  | 採取年月日 |  |  | 2022.11.8 | 2022.11.8 | 2022.11.8
総 数 |  |  |  |  | 402 | 503 | 523
種 類 組 成 |  |  |  | 藍藻 | 105 | 25 | 47
|  |  |  | クリプト藻 | 20 | 250 | 95 | 37 | 36 | 31
|  |  |  | 渦鞭毛藻 | 0 | 1 | 0 | 402 | 503 | 523
|  |  |  | 黄金色藻 | 5 | 55 | 15
|  |  |  | 珪藻 | 76 | 75 | 157
|  |  |  | ユーグレナ藻 | 70 | 25 | 35
|  |  |  | 緑藻 | 99 | 51 | 164
|  |  |  | その他の植物性 | 0 | 6 | 0
|  |  |  | 動物性 | 27 | 15 | 10
検 査 条 件 |  |  |  | 固定条件 | 定量試料：グルタールアルデヒド溶液による固定（１％）
定性試料：無処理
|  |  |  | 分離条件 | 定量試料：採水試料を原液及び適宜希釈して検鏡試料とした。
定性試料：採水試料50mlをプランクトンネット（5μmメッシュ）
により10倍に濃縮した。
|  |  |  | 検鏡条件 | 定量試料：枠付界線入スライドガラス (1.0ml）に検鏡試料を
注入し、倒立型顕微鏡（100～ 400倍）で検鏡した。
定性試料：枠付界線入スライドガラス (1.0ml）に検鏡試料を
注入し、倒立型顕微鏡（100～ 400倍）で検鏡した。
|  |  |  | 検鏡者所属氏名 | （一財）千葉県環境財団 環境企画部 五味真人
備 考
・計数値の単位は、「細胞／ml」又は「個体／ml」である。
・細胞数の計数が困難である種については、群体数で計数してその結果に（ ）を付した。
・定量検鏡（計数時）において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を＋で示した。
・藍藻綱 Aphanizomenon 属として従来分類されていた種のうち、トリコーム先端部が段階的に明瞭に細くなり尖って終わる種は Cuspidothrix 属に移されたため、本結果もこれに
従った。
・藍藻綱 Anabaena 属として従来分類されていた種のうち、ガス胞をもつ種（浮遊性種）は、異質細胞とアキネートの位置関係から Dolichospermum 属と Sphaerospermopsis 属に
再分類されたため、本結果もこれに従うとともに、異質細胞とアキネートが形成されていないトリコームは Nostocaceae 科として計数した。
・藍藻綱 Microcystis 属の種は、群体の形質から M.viridis、M.wesenbergii は容易に同定できるが、この２種類以外のものについては同定が困難な場合がある。したがって、
M.viridis、M.wesenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M.aeruginosa として同定し、M.aeruginosa、M.viridis、M.wesenbergii の３種類について各々計数した。
また、単独細胞を計数したものは,すべて M.aeruginosa とした。
・藍藻綱 Oscillatoria 属、Phormidium 属、Lyngbya 属として従来分類されていた種の一部は、光学顕微鏡下での確認が困難な特徴から Pseudanabaena 属等に再分類されたため、
特徴的な種及び属以外は OSCILLATORIALES 目等の上位の分類群までの同定に留めた。
・珪藻綱 Acanthoceras zachariasiiは、従来シノニムであるAtteya zachariasiiとされていたが、本結果では Acanthoceras zachariasii を採用した。
・珪藻綱 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞紋構造や連結針の違いから Aulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結
果もこれに従った。
・珪藻綱 Asterionella formosa、Aulacoseira pusilla、Nitzschia acicularis は、それぞれ類似種を含めて計数した。
・珪藻綱 Bacillaria paxillifer は従来シノニムである Bacillaria paradoxa とされていたが、本結果では Bacillaria paxillifer を採用した。
・珪藻綱 Navicula 属は、類似の属を含めて計数した。
・珪藻綱 Rhizosolenia 属として従来分類されていた種のうち、淡水性の種は Urosolenia 属として扱うことが一般的であるため、本結果もこれに従った。
・珪藻綱 Thalassiosira 科の種（Cyclotella 属、Stephanodiscus 属等）は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の殻面直径（３サイズ：５μｍ、１０μｍ、２５μｍ）で
区別して各々計数した。
・緑藻綱 Chodatella 属、Lagerheimia 属、Franceia 属は、針状突起の形態等から区別されるが、本結果では区別せずに Chodatella 属に一括して計数した。
・緑藻綱 Crucigenia 属とCrucigeniella 属は、細胞の分裂様式から区別されるが、分裂様式が不明なものは Crucigenia 属に一括して計数した。
・緑藻綱 Golenkinia 属と Golenkiniopsis 属は、形態から両属を識別することは困難であるため、Golenkinia 属に一括して計数した。

## 亀山12.21
調査名：千葉県公共用水域水質監視調査（亀山ダム貯水池）プランクトン同定計数結果
|  | 採取地点 |  |  | 堤体直上流部 | 小 月 橋 | 亀 山 大 橋
|  | 採取年月日 |  |  | 2022.12.21 | 2022.12.21 | 2022.12.21
|  | 採取時刻 |  |  | 11:04 | 10:20 | 11:42
|  | 全水深 |  | (ｍ) | 20.3 | 15.5 | 15.5
|  | 採取水深 |  | (ｍ) | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 採水量 |  | (ml) | 100 | 100 | 100 |  | 堤体 | 小月橋 | 亀山大橋
№ | 門 | 綱 |  | 出現種名
1 | 藍色植物 | 藍藻 | CHROOCOCCALES |  |  | (1) |  | 群体 | 0 | 1 | 0
2 |  |  | OSCILLATORIALES |  |  |  | (＋) | 群体 | 0 | 0 | 0
3 | クリプト植物 | クリプト藻 | CRYPTOPHYCEAE |  | 6 | 68 | 210
4 | 渦鞭毛植物 | 渦鞭毛藻 | Peridinium sp. |  |  |  | 1
5 | 不等毛植物 | 黄金色藻 | Mallomonas sp. |  |  |  | 1
6 |  |  | Synura spp. |  |  |  | 19
7 |  | 珪藻 | Aulacoseira ambigua |  | 62 | 32 | 3
8 |  |  | Aulacoseira pusilla |  | 94 | 38 | 8
9 |  |  | Aulacoseira granulata |  | ＋
10 |  |  | Skeletonema potamos |  | ＋
11 |  |  | Thalassiosiraceae－5 |  | 30 | 13 | 8
12 |  |  | Thalassiosiraceae－10 |  | 12 | 8 | 18
13 | ユーグレナ植物 | ユーグレナ藻 | Trachelomonas spp. |  | 2 | 19 | 11 | 1 | 1 | 1
14 | 緑色植物 | 緑藻 | Ankyra sp. |  |  | ＋
15 |  |  | Closterium spp. |  | 4 | 9 | 14
16 |  |  | Crucigenia tetrapedia |  |  | 4
17 |  |  | Elakatothrix spp. |  | ＋ | 4
18 |  |  | Micractinium sp. |  | 48
19 |  |  | Monoraphidium spp. |  | 2 |  | 1
20 |  |  | Pediastrum simplex |  |  | ＋
21 |  |  | Scenedesmus spp. |  | 4 | 14 | 4
22 |  |  | Staurastrum spp. |  | ＋ | 1
23 |  |  | CHLOROPHYCEAE |  | 20 | 29 | 55
24 | 輪形動物 | 輪虫 | Polyarthra spp. |  | ＋ | ＋ | ＋
25 | 繊毛虫 | 多膜口 | Tintinnidium spp. |  |  |  | 3
26 |  |  | POLYHYMENOPHORA |  | ＋ |  | 3
27 |  | － | CILIOPHORA |  | 2 |  | 2
28 | 肉質鞭毛虫 | 真正太陽虫 | HELIOZOA |  |  | ＋ | ＋ | 3 | 2 | 5
29 | 不明プランクトン |  | 鞭毛藻 |  |  |  | ＋
30 |  |  | 鞭毛虫 |  | 10
総 数 |  |  |  |  | 296 | 240 | 361
種 類 組 成 |  |  |  | 藍藻 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | クリプト藻 | 6 | 68 | 210 | 19 | 17 | 20
|  |  |  | 渦鞭毛藻 | 0 | 0 | 1 | 296 | 240 | 361
|  |  |  | 黄金色藻 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | 珪藻 | 198 | 91 | 37
|  |  |  | ユーグレナ藻 | 2 | 19 | 11
|  |  |  | 緑藻 | 78 | 61 | 74
|  |  |  | その他の植物性 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 動物性 | 12 | 0 | 8
検 査 条 件 |  |  |  | 固定条件 | 定量試料：グルタールアルデヒド溶液による固定（１％）
定性試料：無処理
|  |  |  | 分離条件 | 定量試料：採水試料を原液及び適宜希釈して検鏡試料とした。
定性試料：採水試料50mlをプランクトンネット（5μmメッシュ）
により10倍に濃縮した。
|  |  |  | 検鏡条件 | 定量試料：枠付界線入スライドガラス (1.0ml）に検鏡試料を
注入し、倒立型顕微鏡（100～ 400倍）で検鏡した。
定性試料：枠付界線入スライドガラス (1.0ml）に検鏡試料を
注入し、倒立型顕微鏡（100～ 400倍）で検鏡した。
|  |  |  | 検鏡者所属氏名 | （一財）千葉県環境財団 環境企画部 五味真人
備 考
・計数値の単位は、「細胞／ml」又は「個体／ml」である。
・細胞数の計数が困難である種については、群体数で計数してその結果に（ ）を付した。
・定量検鏡（計数時）において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を＋で示した。
・藍藻綱 Aphanizomenon 属として従来分類されていた種のうち、トリコーム先端部が段階的に明瞭に細くなり尖って終わる種は Cuspidothrix 属に移されたため、本結果もこれに
従った。
・藍藻綱 Anabaena 属として従来分類されていた種のうち、ガス胞をもつ種（浮遊性種）は、異質細胞とアキネートの位置関係から Dolichospermum 属と Sphaerospermopsis 属に
再分類されたため、本結果もこれに従うとともに、異質細胞とアキネートが形成されていないトリコームは Nostocaceae 科として計数した。
・藍藻綱 Microcystis 属の種は、群体の形質から M.viridis、M.wesenbergii は容易に同定できるが、この２種類以外のものについては同定が困難な場合がある。したがって、
M.viridis、M.wesenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M.aeruginosa として同定し、M.aeruginosa、M.viridis、M.wesenbergii の３種類について各々計数した。
また、単独細胞を計数したものは,すべて M.aeruginosa とした。
・藍藻綱 Oscillatoria 属、Phormidium 属、Lyngbya 属として従来分類されていた種の一部は、光学顕微鏡下での確認が困難な特徴から Pseudanabaena 属等に再分類されたため、
特徴的な種及び属以外は OSCILLATORIALES 目等の上位の分類群までの同定に留めた。
・珪藻綱 Acanthoceras zachariasiiは、従来シノニムであるAtteya zachariasiiとされていたが、本結果では Acanthoceras zachariasii を採用した。
・珪藻綱 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞紋構造や連結針の違いから Aulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結
果もこれに従った。
・珪藻綱 Asterionella formosa、Aulacoseira pusilla、Nitzschia acicularis は、それぞれ類似種を含めて計数した。
・珪藻綱 Bacillaria paxillifer は従来シノニムである Bacillaria paradoxa とされていたが、本結果では Bacillaria paxillifer を採用した。
・珪藻綱 Navicula 属は、類似の属を含めて計数した。
・珪藻綱 Rhizosolenia 属として従来分類されていた種のうち、淡水性の種は Urosolenia 属として扱うことが一般的であるため、本結果もこれに従った。
・珪藻綱 Thalassiosira 科の種（Cyclotella 属、Stephanodiscus 属等）は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の殻面直径（３サイズ：５μｍ、１０μｍ、２５μｍ）で
区別して各々計数した。
・緑藻綱 Chodatella 属、Lagerheimia 属、Franceia 属は、針状突起の形態等から区別されるが、本結果では区別せずに Chodatella 属に一括して計数した。
・緑藻綱 Crucigenia 属とCrucigeniella 属は、細胞の分裂様式から区別されるが、分裂様式が不明なものは Crucigenia 属に一括して計数した。
・緑藻綱 Golenkinia 属と Golenkiniopsis 属は、形態から両属を識別することは困難であるため、Golenkinia 属に一括して計数した。

## 亀山1.5
調査名：千葉県公共用水域水質監視調査（亀山ダム貯水池）プランクトン同定計数結果
|  | 採取地点 |  |  | 堤体直上流部 | 小 月 橋 | 亀 山 大 橋
|  | 採取年月日 |  |  | 2023.1.5 | 2023.1.5 | 2023.1.5
|  | 採取時刻 |  |  | 10:55 | 10:18 | 11:28
|  | 全水深 |  | (ｍ) | 21.2 | 14.9 | 13.5
|  | 採取水深 |  | (ｍ) | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 採水量 |  | (ml) | 100 | 100 | 100 |  | 堤体 | 小月橋 | 亀山大橋
№ | 門 | 綱 |  | 出現種名
1 | 藍色植物 | 藍藻 | Aphanizomenon spp. |  | (＋) | (1) |  | 群体 | 0 | 1 | 0
2 |  |  | Microcystis aeruginosa |  | ＋ |  |  | 群体 | 0 | 0 | 0
3 | クリプト植物 | クリプト藻 | CRYPTOPHYCEAE |  | 5 | 82 | 94
4 | 渦鞭毛植物 | 渦鞭毛藻 | Peridinium spp. |  |  | 1 | 3
5 | 不等毛植物 | 黄金色藻 | Mallomonas akrokomos |  |  | 1 | ＋
6 |  |  | Mallomonas sp. |  |  |  | 1
7 |  |  | Synura spp. |  |  | 8 | 44
8 |  | 珪藻 | Amphora sp. |  | ＋
9 |  |  | Asterionella formosa |  | 8 |  | ＋
10 |  |  | Aulacoseira ambigua |  | 4 | 8 | 49
11 |  |  | Aulacoseira pusilla |  | 34 | 15 | 49
12 |  |  | Nitzschia acicularis |  | 4 | 1
13 |  |  | Nitzschia spp. |  | 9
14 |  |  | Skeletonema potamos |  | 6 | 12 | 4
15 |  |  | Ulnaria japonica |  |  |  | ＋
16 |  |  | Thalassiosiraceae－5 |  | 16 | 13 | 11
17 |  |  | Thalassiosiraceae－10 |  | 11 | 16 | 17
18 |  |  | BACILLARIOPHYCEAE |  | 2
19 | ユーグレナ植物 | ユーグレナ藻 | Trachelomonas spp. |  | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1
20 | 緑色植物 | 緑藻 | Closterium spp. |  | 6 | 10 | 14
21 |  |  | Crucigenia tetrapedia |  | ＋ | 4 | 12
22 |  |  | Elakatothrix spp. |  | 2 | ＋
23 |  |  | Scenedesmus spp. |  | 12 |  | 6
24 |  |  | Staurastrum spp. |  | ＋ | 2 | ＋
25 |  |  | CHLOROPHYCEAE |  | 16 | 23 | 11
26 | 輪形動物 | 輪虫 | Keratella sp. |  |  |  | 1
27 |  |  | Polyarthra spp. |  |  | 1 | 1
28 | 繊毛虫 | 多膜口 | Tintinnidium spp. |  |  | 1 | 2
29 |  |  | POLYHYMENOPHORA |  |  |  | ＋
30 |  | － | CILIOPHORA |  | ＋ | ＋ | 1
31 | 肉質鞭毛虫 | 真正太陽虫 | HELIOZOA |  | ＋ | ＋ | ＋ | 2 | 4 | 6
32 | 不明プランクトン |  | 微小鞭毛藻（５μｍ以下） |  |  |  | ＋
33 |  |  | 鞭毛藻 |  |  | 10 | 10
34 |  |  | 鞭毛虫 |  | 10 | ＋ | 10
総 数 |  |  |  |  | 147 | 217 | 350
種 類 組 成 |  |  |  | 藍藻 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | クリプト藻 | 5 | 82 | 94 | 23 | 23 | 27
|  |  |  | 渦鞭毛藻 | 0 | 1 | 3 | 147 | 217 | 350
|  |  |  | 黄金色藻 | 0 | 9 | 45
|  |  |  | 珪藻 | 94 | 65 | 130
|  |  |  | ユーグレナ藻 | 2 | 8 | 10
|  |  |  | 緑藻 | 36 | 39 | 43
|  |  |  | その他の植物性 | 0 | 10 | 10
|  |  |  | 動物性 | 10 | 2 | 15
検 査 条 件 |  |  |  | 固定条件 | 定量試料：グルタールアルデヒド溶液による固定（１％）
定性試料：無処理
|  |  |  | 分離条件 | 定量試料：採水試料を原液及び適宜希釈して検鏡試料とした。
定性試料：採水試料50mlをプランクトンネット（5μmメッシュ）
により10倍に濃縮した。
|  |  |  | 検鏡条件 | 定量試料：枠付界線入スライドガラス (1.0ml）に検鏡試料を
注入し、倒立型顕微鏡（100～ 400倍）で検鏡した。
定性試料：枠付界線入スライドガラス (1.0ml）に検鏡試料を
注入し、倒立型顕微鏡（100～ 400倍）で検鏡した。
|  |  |  | 検鏡者所属氏名 | （一財）千葉県環境財団 環境企画部 五味真人
備 考
・計数値の単位は、「細胞／ml」又は「個体／ml」である。
・細胞数の計数が困難である種については、群体数で計数してその結果に（ ）を付した。
・定量検鏡（計数時）において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を＋で示した。
・藍藻綱 Aphanizomenon 属として従来分類されていた種のうち、トリコーム先端部が段階的に明瞭に細くなり尖って終わる種は Cuspidothrix 属に移されたため、本結果もこれに
従った。
・藍藻綱 Anabaena 属として従来分類されていた種のうち、ガス胞をもつ種（浮遊性種）は、異質細胞とアキネートの位置関係から Dolichospermum 属と Sphaerospermopsis 属に
再分類されたため、本結果もこれに従うとともに、異質細胞とアキネートが形成されていないトリコームは Nostocaceae 科として計数した。
・藍藻綱 Microcystis 属の種は、群体の形質から M.viridis、M.wesenbergii は容易に同定できるが、この２種類以外のものについては同定が困難な場合がある。したがって、
M.viridis、M.wesenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M.aeruginosa として同定し、M.aeruginosa、M.viridis、M.wesenbergii の３種類について各々計数した。
また、単独細胞を計数したものは,すべて M.aeruginosa とした。
・藍藻綱 Oscillatoria 属、Phormidium 属、Lyngbya 属として従来分類されていた種の一部は、光学顕微鏡下での確認が困難な特徴から Pseudanabaena 属等に再分類されたため、
特徴的な種及び属以外は OSCILLATORIALES 目等の上位の分類群までの同定に留めた。
・珪藻綱 Acanthoceras zachariasiiは、従来シノニムであるAtteya zachariasiiとされていたが、本結果では Acanthoceras zachariasii を採用した。
・珪藻綱 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞紋構造や連結針の違いから Aulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結
果もこれに従った。
・珪藻綱 Asterionella formosa、Aulacoseira pusilla、Nitzschia acicularis は、それぞれ類似種を含めて計数した。
・珪藻綱 Bacillaria paxillifer は従来シノニムである Bacillaria paradoxa とされていたが、本結果では Bacillaria paxillifer を採用した。
・珪藻綱 Navicula 属は、類似の属を含めて計数した。
・珪藻綱 Rhizosolenia 属として従来分類されていた種のうち、淡水性の種は Urosolenia 属として扱うことが一般的であるため、本結果もこれに従った。
・珪藻綱 Thalassiosira 科の種（Cyclotella 属、Stephanodiscus 属等）は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の殻面直径（３サイズ：５μｍ、１０μｍ、２５μｍ）で
区別して各々計数した。
・緑藻綱 Chodatella 属、Lagerheimia 属、Franceia 属は、針状突起の形態等から区別されるが、本結果では区別せずに Chodatella 属に一括して計数した。
・緑藻綱 Crucigenia 属とCrucigeniella 属は、細胞の分裂様式から区別されるが、分裂様式が不明なものは Crucigenia 属に一括して計数した。
・緑藻綱 Golenkinia 属と Golenkiniopsis 属は、形態から両属を識別することは困難であるため、Golenkinia 属に一括して計数した。

## 亀山2.8
調査名：千葉県公共用水域水質監視調査（亀山ダム貯水池）プランクトン同定計数結果
|  | 採取地点 |  |  | 堤体直上流部 | 小 月 橋 | 亀 山 大 橋
|  | 採取年月日 |  |  | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8
|  | 採取時刻 |  |  | 9:07 | 9:41 | 8:37
|  | 全水深 |  | (ｍ) | 19.6 | 14.9 | 14.9
|  | 採取水深 |  | (ｍ) | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 採水量 |  | (ml) | 100 | 100 | 100 |  | 堤体 | 小月橋 | 亀山大橋
№ | 門 | 綱 |  | 出現種名
1 | 藍色植物 | 藍藻 | Aphanizomenon sp. |  | (1) |  |  | 群体 | 1 | 0 | 0
2 | クリプト植物 | クリプト藻 | CRYPTOPHYCEAE |  | 80 | 525 | 270
3 | 渦鞭毛植物 | 渦鞭毛藻 | Peridinium spp. |  | 5 | ＋ | 35
4 | 不等毛植物 | 黄金色藻 | Dinobryon sp. |  |  |  | ＋
5 |  |  | Mallomonas akrokomos |  | ＋ | 30 | 10
6 |  |  | Mallomonas spp. |  | ＋ | 10 | 20
7 |  |  | Synura spp. |  | 1000 | 355 | 2260
8 |  | 珪藻 | Amphora sp. |  | ＋
9 |  |  | Asterionella formosa |  | ＋ | 8 | ＋
10 |  |  | Aulacoseira ambigua |  | 10 | ＋
11 |  |  | Aulacoseira pusilla |  | ＋ | 50 | 110
12 |  |  | Navicula sp. |  |  | ＋
13 |  |  | Nitzschia acicularis |  | ＋ | ＋ | ＋
14 |  |  | Nitzschia sp. |  | ＋
15 |  |  | Skeletonema potamos |  | 10 | 75 | 160
16 |  |  | Ulnaria japonica |  | 5 | ＋ | ＋
17 |  |  | Thalassiosiraceae－5 |  | 300 | 85 | 200
18 |  |  | Thalassiosiraceae－10 |  | 150 | 65 | 115
19 |  |  | Thalassiosiraceae－25 |  |  | ＋ | ＋
20 | ユーグレナ植物 | ユーグレナ藻 | Trachelomonas spp. |  | 20 | 10 | 25 | 1 | 1 | 1
21 | 緑色植物 | 緑藻 | Closterium spp. |  | 1 | 7 | 7
22 |  |  | Crucigenia tetrapedia |  |  | 40
23 |  |  | Dictyosphaerium sp. |  |  |  | ＋
24 |  |  | Monoraphidium spp. |  | 10 |  | 15
25 |  |  | Oocystis sp. |  |  |  | ＋
26 |  |  | Pandorina morum |  |  |  | ＋
27 |  |  | Scenedesmus spp. |  | 40 | 40 | 20
28 |  |  | Staurastrum spp. |  | 1 | ＋ | ＋
29 |  |  | CHLOROPHYCEAE |  | 55 | 25 | 60
30 | 節足動物 | 甲殻 | CRUSTACEA |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 8
31 | 輪形動物 | 輪虫 | Kellicottia sp. |  |  | ＋
32 |  |  | Polyarthra sp. |  |  | ＋
33 |  |  | Synchaeta spp. |  | ＋ | ＋ | ＋
34 | 繊毛虫 | 貧膜口 | SESSILIDA |  |  |  | ＋
35 |  | 多膜口 | Tintinnidium spp. |  | 2 | 1 | 2
36 |  |  | Tintinnopsis spp. |  | 1 |  | ＋
37 |  |  | POLYHYMENOPHORA |  | 15 | ＋ | 15
38 |  | － | CILIOPHORA |  |  | 10
39 | 不明プランクトン |  | 微小鞭毛藻（５μｍ以下） |  |  | 10 | 10
40 |  |  | 鞭毛藻 |  | 35 | 10 | 110
41 |  |  | 鞭毛虫 |  | 20 | 20 | 20
[8 empty] | 28 | 31 | 31
[8 empty] | 1761 | 1377 | 3464
|  | 採取地点 |  |  | 提体直上流部 | 小 月 橋 | 亀 山 大 橋
|  | 採取年月日 |  |  | 2023.2.8 | 2023.2.8 | 2023.2.8
総 数 |  |  |  |  | 1761 | 1377 | 3464
種 類 組 成 |  |  |  | 藍藻 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | クリプト藻 | 80 | 525 | 270 | 28 | 31 | 31
|  |  |  | 渦鞭毛藻 | 5 | 0 | 35 | 1761 | 1377 | 3464
|  |  |  | 黄金色藻 | 1000 | 395 | 2290
|  |  |  | 珪藻 | 475 | 283 | 585
|  |  |  | ユーグレナ藻 | 20 | 10 | 25
|  |  |  | 緑藻 | 107 | 112 | 102
|  |  |  | その他の植物性 | 35 | 20 | 120
|  |  |  | 動物性 | 38 | 32 | 37
検 査 条 件 |  |  |  | 固定条件 | 定量試料：グルタールアルデヒド溶液による固定（１％）
定性試料：無処理
|  |  |  | 分離条件 | 定量試料：採水試料を原液及び適宜希釈して検鏡試料とした。
定性試料：採水試料50mlをプランクトンネット（5μmメッシュ）
により10倍に濃縮した。
|  |  |  | 検鏡条件 | 定量試料：枠付界線入スライドガラス (1.0ml）に検鏡試料を
注入し、倒立型顕微鏡（100～ 400倍）で検鏡した。
定性試料：枠付界線入スライドガラス (1.0ml）に検鏡試料を
注入し、倒立型顕微鏡（100～ 400倍）で検鏡した。
|  |  |  | 検鏡者所属氏名 | （一財）千葉県環境財団 環境企画部 五味真人
備 考
・計数値の単位は、「細胞／ml」又は「個体／ml」である。
・細胞数の計数が困難である種については、群体数で計数してその結果に（ ）を付した。
・定量検鏡（計数時）において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を＋で示した。
・藍藻綱 Aphanizomenon 属として従来分類されていた種のうち、トリコーム先端部が段階的に明瞭に細くなり尖って終わる種は Cuspidothrix 属に移されたため、本結果もこれに
従った。
・藍藻綱 Anabaena 属として従来分類されていた種のうち、ガス胞をもつ種（浮遊性種）は、異質細胞とアキネートの位置関係から Dolichospermum 属と Sphaerospermopsis 属に
再分類されたため、本結果もこれに従うとともに、異質細胞とアキネートが形成されていないトリコームは Nostocaceae 科として計数した。
・藍藻綱 Microcystis 属の種は、群体の形質から M.viridis、M.wesenbergii は容易に同定できるが、この２種類以外のものについては同定が困難な場合がある。したがって、
M.viridis、M.wesenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M.aeruginosa として同定し、M.aeruginosa、M.viridis、M.wesenbergii の３種類について各々計数した。
また、単独細胞を計数したものは,すべて M.aeruginosa とした。
・藍藻綱 Oscillatoria 属、Phormidium 属、Lyngbya 属として従来分類されていた種の一部は、光学顕微鏡下での確認が困難な特徴から Pseudanabaena 属等に再分類されたため、
特徴的な種及び属以外は OSCILLATORIALES 目等の上位の分類群までの同定に留めた。
・珪藻綱 Acanthoceras zachariasiiは、従来シノニムであるAtteya zachariasiiとされていたが、本結果では Acanthoceras zachariasii を採用した。
・珪藻綱 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞紋構造や連結針の違いから Aulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結
果もこれに従った。
・珪藻綱 Asterionella formosa、Aulacoseira pusilla、Nitzschia acicularis は、それぞれ類似種を含めて計数した。
・珪藻綱 Bacillaria paxillifer は従来シノニムである Bacillaria paradoxa とされていたが、本結果では Bacillaria paxillifer を採用した。
・珪藻綱 Navicula 属は、類似の属を含めて計数した。
・珪藻綱 Rhizosolenia 属として従来分類されていた種のうち、淡水性の種は Urosolenia 属として扱うことが一般的であるため、本結果もこれに従った。
・珪藻綱 Thalassiosira 科の種（Cyclotella 属、Stephanodiscus 属等）は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の殻面直径（３サイズ：５μｍ、１０μｍ、２５μｍ）で
区別して各々計数した。
・緑藻綱 Chodatella 属、Lagerheimia 属、Franceia 属は、針状突起の形態等から区別されるが、本結果では区別せずに Chodatella 属に一括して計数した。
・緑藻綱 Crucigenia 属とCrucigeniella 属は、細胞の分裂様式から区別されるが、分裂様式が不明なものは Crucigenia 属に一括して計数した。
・緑藻綱 Golenkinia 属と Golenkiniopsis 属は、形態から両属を識別することは困難であるため、Golenkinia 属に一括して計数した。

## 亀山3.3
調査名：千葉県公共用水域水質監視調査（亀山ダム貯水池）プランクトン同定計数結果
|  | 採取地点 |  |  | 堤体直上流部 | 小 月 橋 | 亀 山 大 橋
|  | 採取年月日 |  |  | 2023.3.3 | 2023.3.3 | 2023.3.3
|  | 採取時刻 |  |  | 9:17 | 10:00 | 8:50
|  | 全水深 |  | (ｍ) | 18.9 | 15.0 | 15.0
|  | 採取水深 |  | (ｍ) | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 採水量 |  | (ml) | 100 | 100 | 100 |  | 堤体 | 小月橋 | 亀山大橋
№ | 門 | 綱 |  | 出現種名
1 | 藍色植物 | 藍藻 | Aphanizomenon sp. |  | (25) |  |  | 群体 | 25 | 0 | 0
2 |  |  | OSCILLATORIALES |  | (5) |  |  | 群体 | 5 | 0 | 0
3 | クリプト植物 | クリプト藻 | CRYPTOPHYCEAE |  | 30 | 65 | 105
4 | 渦鞭毛植物 | 渦鞭毛藻 | Peridinium spp. |  | 35 | 40 | 85
5 | 不等毛植物 | 黄金色藻 | Dinobryon spp. |  | 34 | 95 | 37
6 |  |  | Mallomonas akrokomos |  | 5 | 25 | 25
7 |  |  | Mallomonas spp. |  | 15 | 25 | 55
8 |  |  | Synura spp. |  | 950 | 462 | 452
9 |  | 珪藻 | Asterionella formosa |  | 44 | 36 | 40
10 |  |  | Aulacoseira ambigua |  | ＋ | ＋ | ＋
11 |  |  | Aulacoseira pusilla |  | 90 | 70 | 80
12 |  |  | Fragilaria spp. |  | 5 |  | 5
13 |  |  | Melosira varians |  | ＋
14 |  |  | Nitzschia acicularis |  | ＋ | ＋ | ＋
15 |  |  | Nitzschia sp. |  | ＋
16 |  |  | Skeletonema potamos |  | 190 | 145 | 255
17 |  |  | Ulnaria japonica |  | 35 | 10 | 10
18 |  |  | Thalassiosiraceae－5 |  | 450 | 650 | 1000
19 |  |  | Thalassiosiraceae－10 |  | 55 | 60 | 35
20 |  |  | Thalassiosiraceae－25 |  |  | 1 | ＋
21 | ユーグレナ植物 | ユーグレナ藻 | Trachelomonas spp. |  | 40 | 40 | 35 | 1 | 1 | 1
22 | 緑色植物 | 緑藻 | Closterium spp. |  | 184 | 241 | 223
23 |  |  | Coelastrum spp. |  | ＋ | ＋ | ＋
24 |  |  | Crucigenia tetrapedia |  | 40 | 20
25 |  |  | Dictyosphaerium spp. |  |  | ＋ | ＋
26 |  |  | Eudorina sp. |  |  | 16
27 |  |  | Monoraphidium spp. |  | 5 |  | 25
28 |  |  | Oocystis spp. |  |  | ＋ | 15
29 |  |  | Pandorina morum |  |  |  | 16
30 |  |  | Scenedesmus spp. |  | 20 | 40 | 40
31 |  |  | Staurastrum sp. |  |  | ＋
32 |  |  | CHLOROPHYCEAE |  | 130 | 330 | 400
33 | 輪形動物 | 輪虫 | Keratella sp. |  |  | 1
34 |  |  | Polyarthra sp. |  |  | ＋
35 | 繊毛虫 | 貧膜口 | SESSILIDA |  | 1 |  | 1
36 |  | 多膜口 | Tintinnidium spp. |  | 2 | 3 | 11
37 |  |  | POLYHYMENOPHORA |  | ＋ |  | 10
38 |  | － | CILIOPHORA |  | 10 |  | 20
39 | 肉質鞭毛虫 | 真正太陽虫 | HELIOZOA |  | ＋ |  |  | 5 | 3 | 4
40 | 不明プランクトン |  | 微小鞭毛藻（５μｍ以下） |  | 50 | 25 | 200
41 |  |  | 鞭毛藻 |  | 100 | 75 | 175
42 |  |  | 鞭毛虫 |  | 25 | 50 | 175
[8 empty] | 34 | 31 | 32
[8 empty] | 2575 | 2525 | 3530
|  | 採取地点 |  |  | 提体直上流部 | 小 月 橋 | 亀 山 大 橋
|  | 採取年月日 |  |  | 2023.3.3 | 2023.3.3 | 2023.3.3
総 数 |  |  |  |  | 2575 | 2525 | 3530
種 類 組 成 |  |  |  | 藍藻 | 30 | 0 | 0
|  |  |  | クリプト藻 | 30 | 65 | 105 | 34 | 31 | 32
|  |  |  | 渦鞭毛藻 | 35 | 40 | 85 | 2575 | 2525 | 3530
|  |  |  | 黄金色藻 | 1004 | 607 | 569
|  |  |  | 珪藻 | 869 | 972 | 1425
|  |  |  | ユーグレナ藻 | 40 | 40 | 35
|  |  |  | 緑藻 | 379 | 647 | 719
|  |  |  | その他の植物性 | 150 | 100 | 375
|  |  |  | 動物性 | 38 | 54 | 217
検 査 条 件 |  |  |  | 固定条件 | 定量試料：グルタールアルデヒド溶液による固定（１％）
定性試料：無処理
|  |  |  | 分離条件 | 定量試料：採水試料を原液及び適宜希釈して検鏡試料とした。
定性試料：採水試料50mlをプランクトンネット（5μmメッシュ）
により10倍に濃縮した。
|  |  |  | 検鏡条件 | 定量試料：枠付界線入スライドガラス (1.0ml）に検鏡試料を
注入し、倒立型顕微鏡（100～ 400倍）で検鏡した。
定性試料：枠付界線入スライドガラス (1.0ml）に検鏡試料を
注入し、倒立型顕微鏡（100～ 400倍）で検鏡した。
|  |  |  | 検鏡者所属氏名 | （一財）千葉県環境財団 環境企画部 五味真人
備 考
・計数値の単位は、「細胞／ml」又は「個体／ml」である。
・細胞数の計数が困難である種については、群体数で計数してその結果に（ ）を付した。
・定量検鏡（計数時）において未出現の種が定性検鏡で確認された場合は、結果を＋で示した。
・藍藻綱 Aphanizomenon 属として従来分類されていた種のうち、トリコーム先端部が段階的に明瞭に細くなり尖って終わる種は Cuspidothrix 属に移されたため、本結果もこれに
従った。
・藍藻綱 Anabaena 属として従来分類されていた種のうち、ガス胞をもつ種（浮遊性種）は、異質細胞とアキネートの位置関係から Dolichospermum 属と Sphaerospermopsis 属に
再分類されたため、本結果もこれに従うとともに、異質細胞とアキネートが形成されていないトリコームは Nostocaceae 科として計数した。
・藍藻綱 Microcystis 属の種は、群体の形質から M.viridis、M.wesenbergii は容易に同定できるが、この２種類以外のものについては同定が困難な場合がある。したがって、
M.viridis、M.wesenbergii 以外の種類は、最も一般的に出現している M.aeruginosa として同定し、M.aeruginosa、M.viridis、M.wesenbergii の３種類について各々計数した。
また、単独細胞を計数したものは,すべて M.aeruginosa とした。
・藍藻綱 Oscillatoria 属、Phormidium 属、Lyngbya 属として従来分類されていた種の一部は、光学顕微鏡下での確認が困難な特徴から Pseudanabaena 属等に再分類されたため、
特徴的な種及び属以外は OSCILLATORIALES 目等の上位の分類群までの同定に留めた。
・珪藻綱 Acanthoceras zachariasiiは、従来シノニムであるAtteya zachariasiiとされていたが、本結果では Acanthoceras zachariasii を採用した。
・珪藻綱 Aulacoseira 属の種は、従来 Melosira 属で分類されていたが、胞紋構造や連結針の違いから Aulacoseira 属に組み替えられており、一般的に使用されていることから本結
果もこれに従った。
・珪藻綱 Asterionella formosa、Aulacoseira pusilla、Nitzschia acicularis は、それぞれ類似種を含めて計数した。
・珪藻綱 Bacillaria paxillifer は従来シノニムである Bacillaria paradoxa とされていたが、本結果では Bacillaria paxillifer を採用した。
・珪藻綱 Navicula 属は、類似の属を含めて計数した。
・珪藻綱 Rhizosolenia 属として従来分類されていた種のうち、淡水性の種は Urosolenia 属として扱うことが一般的であるため、本結果もこれに従った。
・珪藻綱 Thalassiosira 科の種（Cyclotella 属、Stephanodiscus 属等）は、光学顕微鏡下での同定が困難であるため細胞の殻面直径（３サイズ：５μｍ、１０μｍ、２５μｍ）で
区別して各々計数した。
・緑藻綱 Chodatella 属、Lagerheimia 属、Franceia 属は、針状突起の形態等から区別されるが、本結果では区別せずに Chodatella 属に一括して計数した。
・緑藻綱 Crucigenia 属とCrucigeniella 属は、細胞の分裂様式から区別されるが、分裂様式が不明なものは Crucigenia 属に一括して計数した。
・緑藻綱 Golenkinia 属と Golenkiniopsis 属は、形態から両属を識別することは困難であるため、Golenkinia 属に一括して計数した。